Прилог 9.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву Савета 98/83/ЕЗ о квалитету воде намењене за људску потрошњу

Београд, децембар 2019.године

Садржај

1. Сажетак	1

2. Основне информације	4

2.1. Процес приступања Србије	4

2.2. Захтеви Директиве 98/83/ЕЗ са изменама сходно Директиви 2015/1787/ЕУ	5

3. Садашња ситуација и недостаци	6

3.1. Законски оквир	6

3.2. Институционални оквир	8

3.3. Технички подаци о сектору воде за пиће	9

3.3.1. Становништво	9

3.3.2. Извори и захватање воде за пиће	15

3.3.3 Мониторинг извора воде за пиће	24

3.3.4. Производња и потрошња воде за пиће	26

3.3.5. Пречишћавање воде за пиће	29

3.3.6. Дистрибутивна мрежа за воду за пиће	32

3.3.7. Повезивање на мрежу за снабдевање водом за пиће	33

3.3.8. Монитроинг квалитета воде за пиће на славини	33

3.4. Законске, институционалне и техничке неусаглашености	43

3.4.1. Законске неусаглашености	43

3.4.2. Институционалне неусаглашености	43

3.4.3. Техничке неусаглашености	44

3.4.4. Остале неусаглашености	44

4. Имплементационе мере за превазилажење неусаглашености	45

4.1. Законске и административне мере	45

4.2. Институционалне мере	47

4.3. Техничке мере	49

4.3.1. Пројекција потражње за водом	49

4.3.2. Извори воде - унапређења и проширење	54

4.3.3. Постројења за пречишћавање воде	56

4.3.4. Постројења за хлорисање	56

4.3.5. Санација и замена водоводних мрежа	56

4.3.7. Мреже за водоснабдевање – консолидација руралних система за водоснабдевање	57

4.3.8. Остале мере	57

4.3.9. Сажетак техничких мера	58

5. Процена трошкова и приоритизација инвестиционих пројеката	59

5.1. Мере обухваћене проценом трошкова	59

5.2. Приступ и претпоставке за сценарио апроксимације	59

5.3. Процена трошкова имплементације директиве	60

5.3.1. Приоритетне мере	60

5.3.2. Дугорочне мере	63

5.3.3. Преглед трошкова усклађивања са Директивом	63

5.3.4. Јачање техничких капацитета за мониторинг квалитета воде за пиће	64

5.4. Приоритизација инвестиција	65

6. Извори финансирања и очекивана издвајања по годинама	68

6.1. Јавни буџети - Улога јавних комуналних предузећа	68

6.2. Јавни буџети	70

6.3. Накнаде за коришћење услуга	71

6.4. Страна бесповратна средства и зајмови	76

6.5 . Преглед доступног финансирања	78

7. Процена недостајућих средстава	79

7.1. Анализа недостајућих средстава за капиталне трошкове	79

7.2. Анализа недостајућих средстава за текуће трошкове	82

7.2.1 Трошкови рада, одржавања и амортизације	82

7.2.2 Тарифе које подразумевају повраћај свих трошкова	85

7.2.3 Анализа приуштивости	86

8. План имплементације	97

Списак табела

Табела 1. Неусклађеност параметара монитроинга А (параметри А и Ц из Прилога  I ДВП) у општинама РС, 2015.	1

Табела 2. Неусклађеност параметара монитoринга Б (параметри Б и Ц из Прилога  I ДВП) у општинама РС, 2015.	2

Табела 3. Инвестициони трошкови за спровођење ДВП	2

Табела 4. Становништво Србије	9

Табела 5. Распоред становништва по регионима	10

Табела 6. Трендови раста броја становника по регионима	11

Табела 7. Распоред локалитета према величини популације	13

Табела 8. Број локалитета груписаних по броју становника	13

Табела 9. Резултати анализа узорака узетих из површинских водних тела која се користе за снабдевање водом за пиће на тачкама захвата, 2015.	25

Табела 10. Преглед тренутне покривености услугом снабдевања водом за пиће - на националном и регионалном нивоу	26

Табела 11. Преглед садашње потрошње воде за пиће – на националном и регионалном нивоу	28

Табела 12. Регионална локација постројења за пречишћавање воде за пиће у Србији	30

Табела 13. Дужина дистрибутивне мреже за воду за пиће по регионима, км	32

Табела 14. Тренд неусаглашених система за снабдевање водом (2011-2015.)	34

Табела 15. Неусклађеност параметара монитроинга A (параметри A и Ц из Прилога  I ДВП) у општинама РС, 2015.	41

Табела 16.  Неусклађеност параметара монитроинга Б (параметри Б и Ц из Прилога I	41

Табела 17. Предложене техничке мере за инфраструктуру за воду за пиће	58

Табела 18. Процена трошкова инвестиција у мониторинг квалитета воде за пиће	60

Табела 19. Процена инвестиционих трошкова за третман воде за пиће	61

Табела 20. Процена инвестиционих трошкова за изворе воде	62

Табела 21. Процена инвестиционих трошкова за дистрибуцију воде за пиће	62

Табела 22. Процена инвестиционих трошкова за дистрибутивне системе	63

Табела 23. Преглед процењених инвестиционих трошкова за имплементацију ДВП, евра	63

Табела 24. Издвајања из Фонда за воде у 2015-2018. (хиљада динара)	70

Табела 25. Садашње тарифе за воду и отпадне воде у неколико општина у Србији (РСД/м3, без ПДВ)	71

Табела 26. Процењена средстваа - сектор водоснабдевања и канализација (2010-2016., милиона евра)	76

Табела 27. Инвестиције у водоснабдевање у Србији по пројектима и секторима (2010-2016., евра)	77

Табела 28. Резиме расположивих финансија по изворима финансирања за сектор воде за пиће (2010-2016, евра)	78

Табела 29. Пројекција извора финансирања и недостајућих средстава (милиона евра)	80

Табела 30. ДВП – Инкрементални трошкови рада и одржавања по окрузима (евра, текуће цене за 2018.)	82

Табела 31. ДВП - Инкрементални јединични оперативни трошкови и трошкови одржавања са амортизацијом по окрузима (евра/м3)	84

Табела 32. ДВД - Тарифе које пордазумевају повраћај свих трошкова по окрузима (евра/м3)	85

Табела 33. Приходи домаћинстава на нивоу округа (РСД/Дом./месец, 2016.)	87

Табела 34. Цене услуга водоснабдевања и отпадних вода на нивоу округа (РСД/м3 без ПДВ)	89

Табела 35. Тренутна плаћања за услуге водоснабдевања и отпадних вода на нивоу округа (као % прихода домаћинства)	90

Табела 36. Издаци за услуге водоснабдевања и отпадних вода као % прихода домаћинства у току имплементације ДВП и ДКОВ	92

Списак слика

Слика 1. Пројекција становништва до 2041.	10

Слика 2. Распоред становништва по регионима	11

Слика 3. Број кластера локалитета према броју становника	14

Слика 4. Извор и количина захваћене воде за пиће	16

Слика 5. Хидрогеолошки региони Републике Србије	17

Слика 6. Водна тела подземних вода Републике Србије	18

Слика 7. Захватање подземних вода у Републици Србији	19

Слика 8. Захватање и губици воде у Републици Србији, 2007-2015.	21

Слика 9. Захватање и губици воде по регионима, 2015. Извор: РЗС	21

Слика 10.  Број општина са дефицитом воде за пиће	22

Слика 11. Захваћене количине воде за пиће у регионима	23

Слика 12. Укупна јединична потрошња воде, лгсд у регионима	27

Слика 13. Домаћа јединична потрошња воде, лгсд у регионима	28

Слика 14. Преглед количина воде за пиће испоручене домаћинствима и потрошачима који не спадају у групу домаћа потрошња, 2015.   Извор: РЗС	29

Слика 15. Извор сирове воде и број ППВ у регионима	31

Слика 16. Број и сложеност постројења за пречишћавање воде за пиће у регионима	32

Слика 17. Стопа прикључености домаћинстава по регионима	33

Слика 18. Максималне измерене концентрације арсена у 2015. години	39

Слика 19. Максималне концентрације нитрита и нитрата измерене у системима воде за пиће	39

Слика 20. Национална демографска пројекција броја становника до 2041. године - средњи сценарио	50

Слика 21. Пројектована покривеност услугама - водоснабдевање	50

Слика 22. Пројекција прикључака на услугу снабдевања водом	51

Слика 23. Пројекција домаће јединичне стопе потрошње	52

Слика 24. Пројектовано смањење НПВ до 2041. (%)	53

Слика 25. Укупна потражња за водом до 2041. - бруто, количина максимално дан (л/с)	54

Слика 26. Инвестициони трошкови за изградњу нових ППВ	61

Слика 27. Постојећи систем финансирања водних услуга у Србији	69

Слика 28. РВП „Колубара“ - Оперативни трошкови (хиљада РСД)	73

Слика 29. РВП „Колубара“ - Пројекција тарифа, (РСД/м3, текуће цене за 2016. годину, без ПДВ)	73

Слика 30. РВП “Колубара” – Максималне приуштиве тарифе, (РСД/м3, текуће цене за 2016. годину, са ПДВ)	74

Слика 31. РВП “Морава” - Оперативни трошкови (хиљада РСД)	74

Слика 32. РВП “Морава” - Пројекција тарифа (РСД/м3, текуће цене за 2016. годину, без ПДВ)	75

Слика 33. РВП “Морава” – Максималне приуштиве тарифе, (РСД/м3, текуће цене за 2016. годину, са ПДВ)	75

Слика 34. Директива о води за пиће - инвестициони трошкови по годинама 2019-2044. (у милионима евра, текуће цене за 2018.)	79

Слика 35. ДВП - Расположиви финансијски ресурси и инвестиционе потребе 2019-2044. (милиона евра, текуће цене за 2018.)	80

Слика 36. Просечни месечни приход домаћинства (разлика у односу на просек у Србији)	88

Слика 37. Приуштивост након спровођења мера за усаглашавање (издаци за услуге воде и отпадних вода као % прихода домаћинства, 2047.)	95

Скраћенице

| АЦ | Азбестно-цементне (цеви) |
| --- | --- |
| DSIP | Специфични план имплементације Директиве |
| ДВП СРД | Директива о води за пиће 98/83/ЕЗ Слив реке Дунав |
| ЕК | Европска комисија |
| ЕУ | Европска унија |
| УФОП | Унапређење финансијских и оперативних перформанси |
| ГАУ | Гранулисани активни угаљ |
| HACCP | Анализа опасности и критичних контролних тачака (систем) |
| ДМ | Домаћинство |
| ХМЗ | Хидрометеоролошки завод |
| МВК | Прва међувладина конференција |
| МОВ | Међународна организација за воду |
| ИЈЗ | Институт за јавно здравље |
| лгсд | Литара по глави становника по дану |
| лус | Литара у секунди |
| МДК | Максимална дозвољена концентрација |
| МПШВ | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде |
| МЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| МЗ | Министарство здравља |
| МГСИ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |
| НПВ | Неприходовна вода |
| Р&О | Рад и одржавање |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| РДВ | Републичка дирекција за воде |
| РВПП | Регионално водопривредно предузеће |
| КЕИ | Канцеларија за европске интеграције Србије |

| РЗС | Републички завод за статистику |
| --- | --- |
| ПДВ | Порез на додату вредност |
| ОДВ | Оквирна директива о водама |
| СЗО | Светска здравствена организација |
| ВИСЕ | Водни информациони систем у Европи |
| ЗВС | Зона водоснабдевања |
| ППВ | Фабрика за пречишћавање воде |

# 1. Сажетак

Статус имплементације и недостаци

Сектор вода Републике Србије регулисан је националним законима и великим бројем подзаконских аката. Правне празнине се односе на делимично преношење Директиве о води за пиће (ДВП). Делотворна покривеност свих елемената усклађености (системи дистрибуције воде, цистерне, боце и контејнери, индустрија прераде хране) још увек недостаје. Зоне водоснабевања у системима водоснабдевања које опслужују више од 50 особа (тј. обезбеђују више од 10м3/дану у просеку) тек треба утврдити. Не постоји механизам усклађен са захтевима Директиве који би се бавио проценом опасности водних тела која се користе за захватање воде намењене за људску потрошњу, приступ сигурности воде заснован на ризику, процена ризика домаће дистрибуције, корективне мере и ограничења у употреби, као и информисање јавности о квалитету воде и учинку система водоснабдевања. Усвајање новог Закона о води за људску употребу, предвиђено годишњим планом рада Владе за 2020. годину, ће обезбедити правни основ за потпуну транспозицију ДВП. Минимални захтеви за мониторинг ће делимично пренети ДВП и обезбедити правни основ за потпуну транспозицију кроз један Правилник.

Министарство здравља (МЗ) је водећа национална институција за преношење и делимично за спровођење DWD. Мониторинг квалитета воде за пиће је у надлежности МЗ, док је за планирање и изградњу система водоснабдевања, као и дозвола за водоснабдевање и рад објеката водне инфраструктуре, надлежно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. - Републичка дирекција за воде.

Подземне воде су доминантан извор снабдевања водом за пиће у Републици Србији. Око 67% воде за снабдевање водом за пиће се извлачи из извора подземних вода (бунари и карстни извори), док се 33% извлачи из површинских вода (река и акумулација). Недостатак квалитетних извора подземних вода је нарочито присутан у региону Војводине. Због недостатка ретензија за билансирање воде, губатака воде у дистрибутивним системима, ограничених капацитета или сезонских варијација у приносу извора воде, неки мали и средњи системи водоснабдевања се суочавају са несташицом воде.

Зоне санитарне заштите успостављене су за већину извора воде за пиће који се користе за јавно водоснабдевање. Ипак, процес још није завршен.

82% становника Републике Србије тренутно је прикључено на јавне системе снабдевања водом за пиће којима управљају јавна комунална предузећа (ЈКП). Преостало становништво се снабдева кроз шеме снабдевања водом за пиће које воде локалне заједнице или кроз појединачне бунаре. Највећа покривеност системима јавног водоснабдевања којима се   редовно управља и који се редовно прате постоји у региону Војводине (95%), док је најмања покривеност у јужним и источним регионима (70,4%).

Већина јавних система водоснабдевања којима управљају ЈКП има адекватне системе за хлорисање, док се мале комуналне јединице за водоснабдевања суочавају са неадекватним радом и одржавањем или одсуством хлорисања. Тренутно не постоји регистар локалних система водоснабдевања или појединачних система водоснабдевања. Постоји 69 постројења за пречишћавање воде за пиће различите сложености, која опслужују око 70% популације прикључене на јавне системе водоснабдевања. Веома велики системи који захватају воду из акумулација и река или подземних вода са хемијском неусклађеношћу имају напредне процесе пречишћавања. У Србији, домаћи стандарди за воду за пиће прате смернице СЗО.

Редовно праћење и оцењивање квалитета воде за пиће спроводе Заводи за јавно здравље у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (СГ СРЈ 42/98 и 44/99). Да би се пратила ефикасност постројења за пречишћавање воде, ЗЈЗ спроводе анализе сирових (непрерађених) површинских вода које се захватају за снабдевање водом за пиће, док извори подземне воде нису у потпуности покривени, тј. узорковање воде се врши низводно од дезинфекције. Међутим, недостају капацитети у погледу људских ресурса и опреме који су потребни за имплементацију приступа безбедности воде заснованог на ризику.

Што се тиче микробиолошких параметара, најчешћи узрок неусклађености су колиформне бактерије. Код 15 великих снабдевача водом пронађени су узорци који не задовољавају услове (снабдевање између 500 и 5000 м3/д) (Табела 1).

Што се тиче хемијских параметара, арсен, нитрити и нитрати су најчешћи узрок неусклађености. Највише погођене области са концентрацијама арсена у распону од 0,02 до 0,2 мг/л су северни и централни Банат (Табела 2). Задњих година концентрације нитрата премашиле су МДК од 57,1 мг/л до 186 мг/л, и нитрита од 0,05 мг/л до 4,94 мг/л. Највише су погођени Београд, Расина, Шумадија, Браничево и Дунавски окрузи.

Табеле у наставку се односе на општине и број становника у 2015. години у којима је утврђена неусаглашеност са параметрима А и Б из Прилога I ДВП, што ће бити узето у обзир приликом израде позиције везано за потенцијална изузећа.

Табела 1. Неусклађеност параметара монитроинга А (параметри А и Ц из Прилога  I ДВП) у општинама РС, 2015.

Замућеност

Општина Становника % Усклађености

Боја

Општина Становника % Усклађености

Прободљивост

Општина Становника % Усклађености

pH

Општина Становника % Усклађености

Укупно колиформне бактерије

Општина Становника % Усклађености

Е col

Општина Становника % Усклађености

Извор: Институт за јавно здравље

Табела 2

Манган

Општина / Становника Максимална измерена концентрација мг/л

Нитрати

Општина/Становника/ Максимална измерена концентрација мг/л

Амонијак

Општина/Становника / Максимална измерена концентрација мг/л

Гвожђе

Општина/Становника/ Максимална измерена концентрација мг/л

Нитрити

Општина Становника Максимална измерена концентрација мг/л

. Неусклађеност параметара монитoринга Б (параметри Б и Ц из Прилога  I ДВП) у општинама РС, 2015.

Арсен

Општина Становника Максимална измерена концентрација мг/л

Извор: Институт за јавно здрављe

Неусклађеност квалитета воде за пиће је повезано са недостатком санитарне заштите извора, неадекватним третманом сирове воде или непостојањем третмана, старим и истрошеним цевима и другим елементима у дистрибутивном систему, прекидима водоснабдевања због дефицита воде или недостатак складишних капацитета, лошим одржавањем система водоснабдевања и постројења за пречишћавање воде.

Мере за спровођење Директиве

Одговарајуће техничке и организационе мере ће донети следеће резултате:

- Успостављене зоне водоснабдевања (ЗВС) и мапирање ГИС тачака захватања сирове воде;

- План мониторинга квалитета воде за пиће у складу са захтевима ДВП;

- Развијен приступ сигурности воде заснован на ризику и процедура у случају неусклађености и ограничења у употреби;

- Успостављена ИТ инфраструктура за процедуру извештавања о квалитету воде за пиће пру складу са ВИСЕ;

- Успостављен регистар водних тела и тачака захватања воде намењен за снабдевање водом за пиће као и изворском водом за флаширање;

Не постоје довољни институционални капацитети за имплементацију приступа безбедности воде заснованог на ризику.

Мере које се односе на инвестиције су:

- Унапређење мониторинга квалитета воде (унапређење лабораторијских постројења и мониторинга воде за пиће у малим системима);

- Побољшање квалитета воде увођењем нових постројења за хлорисање, нових постројења за пречишћавање воде тамо где је то потребно ради усклађивања са захтевима ДВП;

- Редукција НПВ и побољшање ефикасности система за снабдевање водом, кроз замену цеви, изградњу  ретензија за билансирање воде;

- Санација и проширење изворишта воде (изградња нових изворишта воде и санација постојећих, где је то потребно, након смањења НПВ);

- Унапређење дистрибуције воде за пиће (нова водоводна мрежа и цистерне за чисту воду како би се омогућило повезивање становништва које тренутно не добија воду из јавних водовода).

Процена трошкова спровођења мера

Укупне инвестиционе потребе за имплементацију ДВП износе отприлике 1,551 милијарди евра. Ова цифра укључује трошкове изградње (80%), непредвиђене трошкове (10%), надзор (5%) и трошкове припреме пројекта (5%).

Табела 3. Инвестициони трошкови за спровођење ДВП

| Мере | Инвестициони трошкови, милиона евра |
| --- | --- |
| Санација/унапређење постојећих и успостављање нових извора воде | 97 |
| Санација постојећих и изградња нових ППВ, као и постројења за хлорисање у малим водоводним системима | 118 |
| Рехабилитација/унапређење критичних елемената у оквиру дистрибутивног система и проширење централизованих и/или регионалних система водоснабдевања | 825 |
| Санација постојећих постројења за пречишћавање воде | 506 |
| Јачање техничких капацитета за праћење квалитета воде | 5 |
| Укупно са припремом инвестиционих пројеката | 1,551 |

Годишњи оперативни трошкови и трошкови одржавања који се односе на имплементацију свих мера ће износити просечно 6% укупних инвестиција. Осим тога, укупни трошак годишњег програма праћења усаглашености воде за пиће се процењује на приближно 614.000 евра и трошак за плате ново запослених се процењује на приближно 1,3 милиона евра/год.

Извори финансирања и приуштивост

Комбинација домаћих и страних извора је била и биће коришћена у Србији за имплементацију ДВПД. Предвиђа се да ће инвестициони трошкови бити покривени из фондова ЕУ, мултилатералне/билатералне донаторске подршке, националних извора - државног (водног фонда) и локалних буџета и кредита. Удео средстава ЕУ износи отприлике 65%, национални фондови (државни и локални) - 26% и кредити - 9% укупних инвестиционих потреба. Поређење предвиђених износа извора финансирања и потреба за инвестицијама показује да се имплементација ДВП може остварити до 2044. године. Ранији датуми су мало вероватни због недовољних финансијских и апсорпционих капацитета.

Анализа приуштивости, тј. процена додатног оптерећења домаћинстава због нових инвестиција и тиме увећаних оперативних трошкова и трошкова одржавања, спроведена по окрузима, показује да просечни укупни месечни рачун за воду и отпадне воде који плаћа просечно домаћинство варира од 1,35% (Београдски округ) до 3,93% (Западнобачки округ) нето дохотка на крају планског периода. Ситуација у појединим општинама и за најсиромашнију групу становника може бити различита и може значајно да премаши границу приуштивости од 3%.

Циљна година за пуну имплементацију

На основу поређења извора финансирања и инвестиционих потреба, као и анализе приуштивости, имплементација ДВП у Републици Србији је једино могућа  до 2044. године.

Приоритетне инвестиционе групе пројеката обухватају:

- унапређење мониторинга квалитета воде (унапређење лабораторијских постројења и мониторинга воде за пиће у малим системима);

- пречишћавање воде (нова постројења за хлорисање, нова постројења за пречишћавање воде);

- проширење извора воде у циљу решавања проблема са недостатком воде и обезбеђивања довољно воде за нове потрошаче (око 30% водоводних система се суочава са сезонским или сталним недостатком воде);

- унапређење дистрибуције воде за пиће (нова водоводна мрежа и складишта за чисту воду).

Одређен је дугорочнији приоритет за санацију постојећих постројења за пречишћавање воде и замену водоводних цеви.

Први приоритет се бави улагањима у системе за хлорисање и лабораторије за период 2019-2024. Улагања у изградњу нових ППВ и нових извора воде су предмет разматрања у периоду 2024-2031.

Како би ишли у корак са расположивим средствима, планирана су улагања у нове мреже до 2036. године.

Коначно, инвестиције у санацију водоводне инфраструктуре су предвиђене за период 2036-2044.

Неки инвестициони пројекти ће садржати елементе свих приоритета, као и елементе потребне за имплементацију Директиве о пречишћавању комуналних отпадних вода.

Предвиђене инвестиције ће омгућити остваривање усклађености са свим параметрима из дела А и Б Прилога  I до 2044. године. Потенцијални инвестициони пројекти су рангирани према утицају на људско здравље, величини система (односно, броју становника повезаних на систем) и могућности прикључивања на постојећи регионални систем.

# 2. Основне информације

## 2.1. Процес приступања Србије

У октобру 2000. године Србија је направила одлучан корак ка евроинтеграцији заједно са целом Централном и Источном Европом и својим суседима на Западном Балкану. Србија је препозната као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета  у Солуну 2003. године. Европско партнерство са Србијом је усвојено 2008. године, и у њему су наведени приоритети код аплицирања за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) Европској унији је потписан 29. априла 2008. године.

У децембру 2009., режим визне либерализације је омогућио грађанима Србије да путују у земље шенгенске зоне без визе, што је показало да овај процес може дати конкретне резултате који директно доносе добробит грађанима. У истом месецу је захтев Србије за чланство у ЕУ предат шведском председништву. Европски савет је донео одлуку да Србији одобри статус кандидата за чланство у ЕУ 1. марта 2012.   У септембру 2013., ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са одлуком Европског савета која је донета у јуну 2013. да се отворе преговори о придруживању са Србијом, Савет  је усвојио преговарачки оквир у децембру 2013., и пристао је да одржи прву Међувладину конференцију Србије и ЕУ у јануару 2014. године.

Преговори о приступању ЕУ  су почели 21. Јануара 2014. у Бриселу када је одржана прва међувладина конференција о приступању Србије ЕУ. Том приликом представници ЕУ и Србије су разменили мишљења и представили преговарачки оквир ЕУ и Уводну изјаву Републике Србије.

Састанци Експланаторног и Билатералног скрининга за Поглавље 27. - Животна средина и климатске промене су одржани у септембру 2014. и новембру 2014. Током Експланаторног скрининга, администрација ЕУ је детаљно представила захтеве прописа ЕУ у области животне средине, док је код Билатералног скрининга било предвиђено да српска администрација представи процес транспозиције, као и статус својих планова имплементације. У складу са закључцима Билатералног скрининга , Србија се обавезала да обезбеђује даље информације о статусу својих планова имплементације за приближавање европским прописима у области животне средине. Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (Пост-скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК са позивом за подношење преговарачке позиције за ово поглавље и Извештај о скринингу су примљени у децембру 2016. године. Извештај о скринингу је потврдио да је законодавство било на задовољавајућем нивоу усклађености са прописима ЕУ, док су имплементација и извршење још увек у раној фази. Овај извештај је такође препознао проблеме малих институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања ових питања, Србија треба да оконча стратешко планирање, консолидује своје капацитете за планирање и јасно повеже инвестиције са стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање ефикасног и константног система финансирања активности у области животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине. Србија је интензивирала своје напоре и предузела све неопходне мере и активности како би се што пре припремила за отварање Поглавља 27.

## 2.2. Захтеви Директиве 98/83/ЕЗ са изменама сходно Директиви 2015/1787/ЕУ

Циљ ДВП је дa зaштити здрaвљe чoвeкa oд нeгaтивних утицaja билo кoje кoнтaминaциje вoдe нaмeњeнe зa људску пoтрoшњу, oсигурaвajући дa oнa будe здрaвa и чистa. Ово је испуњено ако:

• у води нема никаквих микроорганизама и паразита и никаквих супстанци које, по броју или концентрацијама, представљају потенцијалну опасност по људско здравље; и

• вода задовољава минималне захтеве квалитета утврђене у директиви.

Директива се односи на све воде за пиће и воду која се користи у производњи и промету хране,  мада поједини системи снабдевања који обезбеђују мање од 10 м3 дневно или опслужују мање од 50 особа могу да буду изузети, под условом да воду не испоручују јавна или комерцијална предузећа.

Директива се не односи на природну минералну воду, која је регулисана Директивом 2009/54/ЕЗ или на медицинску воду регулисану Директивом 65/65/ЕЕЗ.

Директива не захтева да се вода за пиће испоручује одређеним категоријама локалитета. Директива захтева да, ако се врши снабдевање водом за пиће, она мора бити у складу са захтевима Директиве. Она обезбеђује минималне стандарде квалитета за неке параметре (види прилоге ДВП); међутим, државе чланице ће одредити вредности за параметре који нису укључени у Директиву, када то захтева заштита здравља људи у држави чланици. Од држава чланица се тражи да прате квалитет воде за пиће и да предузму мере како би се осигурало испуњавање минималних стандарда квалитета.

У смислу јавног информисања, ова Директива се позива на Директиву о слободном приступу информацијама о животној средини (Директива 90/313/ЕЕЗ).

У октобру 2015. године, Службени гласник Европске уније објавио је Директиву Комисије 2015/1787/ЕУ о измени Прилога  II и III Директиве Савета 98/83/ЕЗ о квалитету воде намењене за људску потрошњу. Увођење флексибилности код учесталости мониторинга у таквим околностима представља потенцијалне могућности за уштеду трошкова које не би угрозиле јавно здравље или друге користи. Државе чланице ће усвојити законе, прописе и административне одредбе неопходне за усклађивање са овом Директивом најкасније до 27. октобра 2017. године.

Од 2004. године, Светска здравствена организација је развила приступ Плану за безбедност воде који се заснива на процени ризика и принципима управљања ризиком, који су наведени у њеним Смерницама за квалитет воде за пиће. Те Смернице, заједно са стандардом SRPS EN 15975-2 о безбедности снабдевања водом за пиће, су међународно признати принципи на којима се заснива производња, дистрибуција, мониторинг и анализа параметара у води за пиће. Прилог  II Директиве 98/83/ЕЗ је из тог разлога усклађен са најновијим изменама тих принципа.

Да би се контролисали ризици по људско здравље, програми мониторинга би требало да осигурају да постоје мере у целом ланцу снабдевања водом и да узму у обзир информације из водних тела која се користе за захватање воде за пиће. Опште обавезе за програме мониторинга би требало да премосте јаз између захватања воде и снабдевања.

Државама чланицама би стога требало омогућити одступање од програма мониторинга које су успоставили, под условом да се изврше веродостојне процене ризика, као и да се узме у обзир мониторинг који се врши према члану 8. Директиве 2000/60/ЕЗ (ОДВ).

Табела Б2 у Прилогу  II Директиве 98/83/ЕК, која се односи на воду стављену у боце или контејнере намењене за продају, је застарела, будући да су ти производи обухваћени Уредбом (ЕК) бр. 178/2002 Европског праламента и Савета.

Директива Савета 2013/51/Еуратом увела је посебне аранжмане за праћење радиоактивних супстанци. Програми мониторинга радиоактивних супстанци би стога требало да буду успостављени искључиво према тој Директиви.

За потребе процене еквивалентности алтернативних метода са методом утврђеном у Прилогу  III Директиве 98/83/ЕК, државама чланицама би требало дозволити да користе стандард  SRPS EN ISO17994, који је већ успостављен као стандард о еквивалентности микробиолошких метода у контексту Директиве 2006/7/ЕЗ и Одлуком Комисије 2009/64/ЕЗ.

Алтернативно, треба им дозволити да користе стандард  SRPS EN ISO 16140 или било које друге сличне међународно прихваћене протоколе, као што је наведено у члану 5 (5) Уредбе Комисије (ЕК) бр. 2073/2005 (1), како би се утврдила еквивалентност метода заснованих на другим принципима осим култура, које су изван опсега  SRPS EN ISO 17994.

Лабораторије које примењују спецификације за анализу параметара утврђених у Прилогу  III Директиве треба да раде у складу са међународно одобреним процедурама или стандардима учинка заснованим на критеријумима ( SRPS ISO IEC17025) и користе методе анализе које су, колико је то могуће, валидиране.  SRPS ISO IEC 17025 је такође један од стандарда који се користи према Уредби (ЕЗ) бр. 882/2004 за акредитацију лабораторија које су одредиле надлежни органи у државама чланицама. Стога је неопходно предвидети тај стандард или друге еквивалентне стандарде прихваћене на међународном нивоу, за валидацију метода анализе у контексту Директиве 98/83/ЕЗ. Да би се Прилог  III Директиве 98/83/ЕЗ ускладио са Директивом 2009/90/ЕЗ, границе квантификације и мерну несигурност треба увести као карактеристике учинка.

# 3. Садашња ситуација и недостаци

## 3.1. Законски оквир

Сектор вода Републике Србије регулисан је националним законима и великим бројем подзаконских аката. Поред Закона о водама и пратећих подзаконских аката, сектор вода је предмет законодавства које се односи на заштиту животне средине, просторно планирање, изградњу, здравље, локалну управу, комуналне услуге, рударство, енергетику, пољопривреду, шумарство, пловидбу, геолошка истраживања, управљање отпадом, концесије, страна улагања. Закон о водама из 2010. године је у великој мери ускладио сектор вода Србије са законодавством ЕУ, пре свега са Оквирном директивом о водама, али и другим директивама. Влада Србије подржава спровођење реформи, па је српско законодавство у процесу усклађивања са прописима ЕУ и подзаконским актима. Ипак, све ово не пружа здраву основу за интегрисано управљање водама у Србији, у складу са принципима одрживог развоја и онима које промовише ЕУ.

Закони Србије који су углавном релевантни за сектор водоснабдевања су:

- Закон о водама („Службени гласник РС,” бр. 30/10, 93/12 101/16 и 95/18);

- Закон о безбедности хране („Службени гласник РС,” бр. 41/09 и 17/19);

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС,” Број 106/15);

- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Службени гласник РС,” Број 92/11);

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС,” бр. 88/11,104/16 и 95/18);

- Законо јавним предузећима („Службени гласник РС,” бр. 88/11 и 104/16);

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ,” бр. 42/98 и 44/99);

- Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће („Службени лист СФРЈ,” Број 33/87);

- Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Службени гласник СРС, “ Бој 60/81).

Остали закони који се односе на квалитет воде која се користи за људску потрошњу, као и финансирање и изградњу инфраструктуре за пиће су:

- Закон о заштити животне средине;

- Закон о процени утицаја на животну средину;

- Закон о интегрисаној спречавању и контроли загађења животне средине;

- Закон о рударству и геолошким истраживањима;

- Закон о санитарном надзору;

- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама;

- Закон о локалној самоуправи;

- Закон о државној управи;

- Закон о министарствима;

- Закон о јавним приходима и јавним расходима;

- Закон о јавним предузећима; и

- Закон о планирању и изградњи.

Стратегија управљања водама на територији  Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС,” Број 3/17) је главни документ у сектору вода у Србији.

Оквир политике се фокусира на обезбеђивање испуњености стандардa квалитета ЕУ Директиве 98/83/ЕЗ за воду за пиће у урбаним подрућјима, обезбеђивање безбедног снабдевања водом одабраним руралним подручјима са посебно незадовољавајућим квалитетом воде, и унапређење стандарда и ефикасност лабораторија за мониторинг квалитета воде.

Према „Стратегији управљања водама на територији  Републике Србије до 2034. Године”, основни циљеви и задаци реформе сектора вода укључују:

- усвајање платформе за законске и институционалне промене;

- успостављена институционална и организациона структура за интегрисано управљање водама;

- изградњу капацитета у услугама које се односе на воде;

- успостављен тарифни систем за услуге у сектору вода и отпадних вода;

- планирање и финансирање потребне инфраструктуре за водоснабдевање.

## 3.2. Институционални оквир

Сектор вода у Србији је углавном у надлежности МПШВ - РДВ, Министарства заштите животне средине и Министарства здравља (снабдевање водом за пиће). Министарство здравља и Покрајински секретаријат за здравство, у вези са санитарним надзором воде за пиће у Аутономној покрајини Војводини, су институције одговорне за здравствену исправност воде за пиће на месту потрошње (славина).

Министарство здравља (МЗ) је водећа национална институција одговорна за транспозицију и делимично за имплементацију ДВП.

Кључни проблем сектора вода су нејасно дефинисане одговорности различитих министарстава. Штавише, недостају људски ресурси и капацитети у МЗ, Институтима за јавно здравље (ИЈЗ) и другим сродним институцијама. Према Закону о министарствима, надлежности су подељене између следећих министарстава и институција:

- Министарство пољопривреде, шумарство и водопривреде, Републичка дирекција за воде, у погледу водног режима, коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног утицаја воде;

- Министарство заштите животне средине је делимично одговорно за спровођење ДВП. Надгледа праћење квалитета површинских и подземних вода;

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у вези са надзором општина и њиховом обавезом да снабдевају водом за пиће и прикупљају податке везане за имплементацију Директиве о води за пиће;

- Министарство за државну управу и локалну самоуправу, у вези са оснивањем јавних комуналних предузећа, у смислу организације, финансирања и рада;

- Локалне самоуправе, у погледу планирања, развоја и одржавања система за снабдевање водом за пиће на њиховој територији (дистрибутивна мрежа) и оснивање комуналних предузећа за ту намену;

- Агенција за заштиту животне средине - развојно планирање и надзорна инспекција функционисања националне мреже за праћење квалитета површинских и подземних вода, узорковање и анализа воде, извештавање, процена квалитета површинских и подземних вода у складу са домаћим и међународним прописима, и припрема периодичних и годишњих извештаја;

- Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” - координира три регионална и 20 локалних завода за јавно здравље у вези са контролом здравствене исправности воде за пиће на месту потрошње (на славини). Институт за јавно здравље подснои извештаје Европској комисији;

- Републички хидрометеоролошки завод Србије - праћење квалитета и квантитета површинских и подземних вода у Србији, стање вода и формирање хидролошких података о површинским и подземним водама;

- Институт за водопривреду „Јарослав Черни” - планирање инфраструктуре, консултантске услуге везане за управљање водним ресурсима и изграђене објекте и системе, развој стратешких планова и експертизе, као и помоћ у изради закона, стандарда и методологија;

- Стална конференција градова и општина - форум за праћење развоја, између осталог у области политике вода, заступа интересе, пружа високо квалитетне услуге и подржава развој и унапређење локалне самоуправе кроз заједничко деловање.

## 3.3. Технички подаци о сектору воде за пиће

### 3.3.1. Становништво

Према попису становништва из 2011. године, у Републици Србији живи 7.186.862 становника. Званичне пројекције Републичког завода за статистику показују континуирани пад броја становника (Табела 4. и Слика 1); ова ситуација може утицати на планирање будућих услуга снабдевања водом за пиће и канализације.

Табела 4. Становништво Србије

|  | Попис 2011. | Становништво 2015. | Пројекција становништво 2041. |
| --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 7.186.862 | 7.088.543 | 6.824.556 |
| Регион Београд | 1.659.440 | 1.679.895 | 1.982.591 |
| Регион Војводине | 1.931.809 | 1.891.701 | 1.713.943 |
| Регион Шумадије и западне Србије | 2.031.697 | 1.965.343 | 1.852.195 |
| Регион Јужне и источне Србије | 1.563.916 | 1.551.604 | 1.275.827 |

Извор: РЗС

Слика 1. Пројекција становништва до 2041.

(Извор: РЗС)

У Србији, без Косова*, постоје четири региона и 25 округа. Становништво је подједнако распоређено по регионима, са највећом густином насељености у Војводини (Табела 5 и Слика 2).

Табела 5. Распоред становништва по регионима

| Регион | Становништво, 2015. | Површина, км2 | Густина насељености, становника/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Регион Београд | 1.679.895 | 32.434 | 52 |
| Регион Војводине | 1.891.701 | 21.614 | 88 |
| Регион Шумадије и западне Србије | 1.965.343 | 26.493 | 74 |
| Регион Јужне и источне Србије | 1.551.604 | 26.248 | 59 |

Извор: РЗС

Слика 2. Распоред становништва по регионима

Извор: РЗС, 2015.

Позитиван тренд раста броја становника до 2041. године предвиђен је само за Регион Београда (Табела 6).

Табела 6. Трендови раста броја становника по регионима

| Округ | 2015. | 2016. | 2021. | 2026. | 2031. | 2036. | 2041. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион Београд | 1.679.895 | 1.689.981 | 1.742.014 | 1.796.789 | 1.854.405 | 1.914.969 | 1.982.591 |
| Београдски округ | 1.679.895 | 1.689.981 | 1.742.014 | 1.796.789 | 1.854.405 | 1.914.969 | 1.982.591 |
| Војводина | 1.891.701 | 1.884.123 | 1.847.159 | 1.811.705 | 1.777.714 | 1.745.141 | 1.713.943 |
| Западнобачки округ | 179.639 | 178.225 | 171.322 | 164.689 | 158.316 | 152.193 | 146.309 |
| Јужнобанатски округ | 285.597 | 284.424 | 278.665 | 273.076 | 267.650 | 262.381 | 257.264 |
| Јужнобачки округ | 616.722 | 616.645 | 616.437 | 616.517 | 616.881 | 617.528 | 618.454 |
| Севернобанатски округ | 141.612 | 140.588 | 135.581 | 130.754 | 126.101 | 121.616 | 117.292 |
| Севернобачки округ | 182.470 | 181.717 | 178.005 | 174.384 | 170.849 | 167.399 | 164.032 |
| Средњебанатски округ | 180.772 | 179.470 | 173.105 | 166.969 | 161.054 | 155.353 | 149.857 |
| Сремски округ | 304.889 | 303.053 | 294.044 | 285.317 | 276.862 | 268.671 | 260.735 |
| Регион Шумадије и западне Србије | 1.965.343 | 1.960.401 | 1.936.413 | 1.913.617 | 1.891.993 | 1.871.524 | 1.852.195 |
| Златиборски округ | 269.370 | 268.708 | 265.489 | 262.420 | 259.494 | 256.709 | 254.060 |
| Колубарски округ | 168.290 | 167.255 | 162.190 | 157.304 | 152.591 | 148.041 | 143.649 |
| Мачвански округ | 288.034 | 286.815 | 280.806 | 274.941 | 269.215 | 263.625 | 258.167 |
| Моравски округ | 205.631 | 205.108 | 202.527 | 200.003 | 197.536 | 195.123 | 192.764 |
| Поморавски округ | 206.491 | 205.605 | 201.285 | 197.139 | 193.159 | 189.338 | 185.669 |
| Расински округ | 232.335 | 231.315 | 226.288 | 221.379 | 216.586 | 211.907 | 207.337 |
| Рашки округ | 307.408 | 308.036 | 311.369 | 315.028 | 319.023 | 323.367 | 328.071 |
| Шумадијски округ | 287.784 | 287.559 | 286.460 | 285.404 | 284.389 | 283.414 | 282.478 |
| Регион Јужне и источне Србије | 1.551.604 | 1.539.306 | 1.480.036 | 1.424.287 | 1.371.827 | 1.322.439 | 1.275.827 |
| Борски округ | 118.384 | 116.665 | 108.456 | 100.858 | 93.822 | 87.303 | 81.261 |
| Браничевски округ | 174.888 | 173.787 | 168.516 | 163.613 | 159.049 | 154.802 | 150.749 |
| Зајечарски округ | 113.131 | 111.617 | 104.364 | 97.610 | 91.319 | 85.458 | 79.994 |
| Јабланички округ | 207.500 | 205.893 | 198.068 | 190.578 | 183.403 | 176.530 | 169.942 |
| Нишавски округ | 368.088 | 365.950 | 355.637 | 345.923 | 336.768 | 328.134 | 319.989 |
| Пиротски округ | 88.095 | 86.997 | 81.738 | 76.836 | 72.264 | 67.998 | 64.013 |
| Подунавски округ | 192.934 | 191.482 | 184.400 | 177.605 | 171.086 | 164.828 | 158.822 |
| Пчињски округа | 201.170 | 200.397 | 196.676 | 193.187 | 189.919 | 186.863 | 184.009 |
| Топлички округ | 87.414 | 86.517 | 82.180 | 78.078 | 74.197 | 70.524 | 67.048 |

Извор: РЗС

Следећи кластери локалитета су идентификовани као основа за будућу имплементацију ДВП (Табела 7). У Републици Србији постоје само четири велика урбана насеља са популацијом већом од 100.000 становника: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

Табела 7. Распоред локалитета према величини популације

| Локалитети у Републици Србији | Локалитети са популацијом < 50 | Локалитети са популацијом од 51-10.000 | Локалитети са популацијом 10.001-100.000 | Локалитети са популацијом од 100.001-200.000 | Локалитети са популацијом > 200.001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број локалитета | 527 | 3.934 | 71 | 1 | 3 |
| Становништво (x1000) | <20 | 3.132 | 2.125 | 151 | 1.769 |

(Извор: РЗС)

Распоред локалитета груписаних по величини популације унутар региона приказана је у Табели 8, и на Слици 3. Овај распоред служи као основа за мере у вези са инфраструктуром за водоснабдевање. Локалитет означава насеље, изузев агломерација - урбаних насеља градова Београда, Новог Сада и Ниша, који се заједнички сматрају локалитетима са више од 200.000 становника где већ постоје заједнички системи водоснабдевања унутар административних граница. Овим системима управљају одговарајућа ЈКП.

Табела 8. Број локалитета груписаних по броју становника

| Округ | Локалитети са становништвом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <50 | 50-10.000 | 10.000-100.000 | 100.000-200.000 | >200.000 |
| Београд | 1 | 145 | 10 | 0 | 1 |
| Западна Бачка | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| Јужни Банат | 3 | 88 | 3 | 0 | 0 |
| Јужна Бачка | 0 | 56 | 5 | 0 | 1 |
| Северни Банат | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| Северна Бачка | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| Централни Банат | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| Срем | 1 | 101 | 7 | 0 | 0 |
| Златибор | 60 | 374 | 5 | 0 | 0 |
| Колубара | 0 | 217 | 1 | 0 | 0 |
| Мачва | 1 | 225 | 2 | 0 | 0 |
| Морава | 6 | 197 | 3 | 0 | 0 |
| Поморавље | 7 | 181 | 3 | 0 | 0 |
| Расина | 18 | 276 | 2 | 0 | 0 |
| Рашка | 60 | 295 | 4 | 0 | 0 |
| Шумадија | 3 | 170 | 1 | 1 | 0 |
| Бор | 1 | 87 | 2 | 0 | 0 |
| Браничево | 3 | 185 | 1 | 0 | 0 |
| Зајечар | 24 | 147 | 2 | 0 | 0 |
| Јабланица | 62 | 272 | 2 | 0 | 0 |
| Нишава | 14 | 205 | 1 | 0 | 1 |
| Пирот | 91 | 122 | 1 | 0 | 0 |
| Подунавље | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 |
| Пчиња | 82 | 185 | 2 | 0 | 0 |
| Топлица | 89 | 173 | 2 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 527 | 3.934 | 71 | 1 | 3 |

Извор: РЗС

Слика 3. Број кластера локалитета према броју становника

Извор: РЗС

Око половине укупног становништва живи у малим местима са мање од 10.000 становника. Појединачни системи воводнсбдевања који обезбеђују мање од 10м3/д у просеку или опслужују мање од 50 особа се могу изузети у смислу одредби ДВП.

Преостало становништво је концентрисано у урбаним насељима са више од 10.000 становника.

### 3.3.2. Извори и захватање воде за пиће

Наредни одељак даје преглед информације о доступности и коришћењу извора воде за централизовано снабдевање водом за пиће о чијем раду и управљању брину комунална водоводна предузећа. Основне информације о захваћеним количинама воде узете су из Статистичког годишњака Републике Србије.

Подземне воде представљају доминантан извор снабдевања водом за пиће у Републици Србији. Око 67% воде за снабдивање водом за пиће се захвата из извора подземних вода (бунара и карстних извора), док се 33% захвата из површинских вода (река и акумулација).

Подземне воде су једини извор снабдевања водом за пиће у Војводини. Подручја са незнатним резервама подземних вода су Шумадија и јужна подручја где се површинске воде користе у већој мери.

Количине захваћене воде за пиће и допринос подземних вода у односу на површинске изворе воде у последњих 10 година приказане су на Слици 4.

Слика 4. Извор и количина захваћене воде за пиће

Извор: РЗС

Према подацима Републичког завода за статистику, захватање подземних вода показује тренд опадања, док је захватање површинских вода стабилно. Укупна просечна количина захваћене воде у посматраном периоду износила је око 21 м3/с.

Постоји 157 подземних извора који се користе за снабдевање водом за пиће. Од тога, око 40% су алувијалне издани, 20% карстни извори, 9% неогене издани, док су најмање експлоатисане пукотинске формације - само 1%. Доминантно експлоатисана издан у Војводини је основни водоносни комплекс (16% укупних подземних вода које се извлаче за водоснабдевање у Србији) (Извор: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године).

У зависности од типа издани, могу се појавити различити проблеми током експлоатације подземних вода. Алувијалне издани се нарушавају релативно брзим старењем експлоатационих бунара, док се прекомерна експлоатација неогених издани јавља на неколико места у Србији. Смањење пиезометријских нивоа услед вишедеценијске прекомерне експлоатације подземних вода забележено је у Војводини.

Крастне издани су главни извор водоснабдевања у источној Србији. Најзаступљенији извори на овом подручју су извори Љуберађа, Крупац, Млава, Крупањ, Радован, итд.

У погледу извора подземних вода у Републици Србији идентификовано је шест хидрогеолошких региона:

- Регион Бачке и Баната;

- Регион Срема, Мачве, Посавине и Тамнаве;

- Регион Југозападне Србије;

- Регион Западне Србије

- Регион Централне Србије;

- Регион Источне Србије.

Слика 5. Хидрогеолошки региони Републике Србије

Извор: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС,” Број 3/17).

Слика 6. Водна тела подземних вода Републике Србије

Извор: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС,” Број. 3/17).

Слика 7. Захватање подземних вода у Републици Србији

Извор: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2017).

Према истраживању које је обухватило 157 изворишта подземних вода спроведеном у периоду 2007-2011. са циљем припреме биланса подземних вода у Војводини, Мачви и граду Београду (Извор: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС,” Број 3/17)), укупни процењени капацитет резерви подземних вода је око 65-70 м3/с, док се додатних 40 м3/с може обезбедити вештачком допуном постојећих и планираних регионалних извора воде.

Резерве подземних вода у Бачкој, Банату и Срему процењују се на око 16 м3/с у алувијалним изданима, 5,5 м3/с у базном водоносном комплексу и око 1 м3/ с у неогенским формацијама, са потенцијалном додатном апстракцијом од 10 м3/с.

Процењене резерве подземних вода у Мачви су око 9 м3/с у алувијалним изданима, са потенцијалним додатним захватањем од 10 м3/с.

Резерве подземних вода у Београду у алувијуму реке Саве процењене су на око 5 м3/с, са потенцијалним додатним захватањем од 10 м3/с.

Пуњиве подземне воде у алувијуму и речним терасама река на југу Србије процењују се на око 16,7 м3/с.

На основу горе наведених процена, тренутно се експлоатше само око 30% подземних вода, па се може очекивати даље повећање експлоатације извора подземних вода (Извор: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС,” Број 3/17). Имајући то у виду, даље активности на утврђивању резерви подземних вода представљају једну од кључних препорука Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године.

Количина захваћене подземне воде за снабдевање водом за пиће у 2015. години је износила 430,6 милиона. м3/г, односно 13,6 м3/с у просеку. Површине са незнатним резервама подземних вода снабдевају се водом за пиће из других извора, као што су реке или акумулације. Количина захваћених површинских вода за снабдевање водом за пиће у 2015. години износила је 214,2 милиона м3/г, односно 6,8 м3/с у просеку.

Количина захваћене воде је једнака количини коју потроше домаћинства, установе и индустрија, плус губици воде у дистрибутивној мрежи, који чине значајан део укупне количине захваћене воде (према количинама које су пријављене од стране РЗС, укупни просечни губитак воде је износио ≈36%). Постоји тренд опадања количине захваћене воде у периоду 2007-2015., док се губици у дистрибуцији повећавају (Слика 8, Слика 9).

Слика 8. Захватање и губици воде у Републици Србији, 2007-2015.

Извор: РЗС

Слика 9. Захватање и губици воде по регионима, 2015. Извор: РЗС

Употреба извора питке воде израчунава се као просечна годишња потражња за водом у зони приужања услуге. Тренутна просечна потражња за водом, коју представља годишња количина захваћене воде, састоји се од воде коју потроше домаћинства, јавне установе, комерцијални и индустријски потрошачи, као и вода изгубљена у дистрибуцији. Губици су једнаки разлици између захваћене и фактурисане воде.

Индикативна тренутна максимална дневна потражња израчуната је на основу величине одређеног подручја водоснабдевања (становништво које добија услугу), одговарајућег дневног вршног фактора, пријављене потрошње и нивоа неприходовне воде (НПВ).

Постоје општине које се суочавају са дефицитом извора воде за пиће у односу на постојећу бруто потражњу. Разлози могу бити повезани са хидролошким/хидрогеолошким карактеристикама постојећих извора воде за пиће, али и са прекомерном бруто потражњом воде која је резултат високог нивоа неприходовне воде (НПВ).

Извори подземних вода су једини извор водоснабдевања у Војводини. Смањење капацитета извора је повезано са неадекватним квалитетом воде. Други региони суочени су са нестабилним приносом карстних извора, или недовољним пуњењем бунара у алувијуму река. Број општина погођених недостатком воде приказан је на Слици 10.

Слика 10.  Број општина са дефицитом воде за пиће

Према члану 7. Оквирне директиве о водама, сва водна тела која се користе за захватање воде намењене за људску потрошњу која дају више од 10 м3, као и водна тела намењена за будућу употребу, треба да буду идентификована, а тамо где се користе површинске воде, држава чланица треба да обезбеди да, уз примењену технологију пречишћавања, пречишћена вода задовољава захтеве Директиве о води за пиће.

Подручја одређена за захватање воде намењене за људску потрошњу (члан 7. Оквирне директиве о водама) сматрају се заштићеним подручјима, а Република Србија треба да оствари усклађеност са свим стандардима и циљевима постављеним за заштићена подручја у тренутку приступања.

У складу са националним Законом о водама, члан 77. Зоне санитарне заштите изворишта за снабдевање водом за пиће, подручја уз изворе за снабдевање водом за пиће подлежу санитарној заштити. Општине су дужне да припреме Извјештај о зонама санитарне заштите за изворе који се користе за захватање воде за јавно снабдевање водом за пиће на њиховој територији и да од Министарства здравља прибаве Одлуку о зони санитарне заштите за те изворе.

У погледу заштите подземних издани које се користе за јавно водоснабдевање, уочено је да су алувијални издани највише погођени, у зависности од квалитета речне воде, као и од близине урбаних подручја и присуства пољопривредних и индустријских активности.

За већину извора воде за пиће које се користе за јавно водоснабдевање и прехрамбену индустрију, успостављају се зоне санитарне заштите. Списак извора са одређеним зонама санитарне заштите приказан је у Прилогу 6.

Према подацима добијеним од МГСИ, приближно једна трећина количине захваћене воде за пиће регистрована је у региону Београда (Слика 11). Подаци о захваћеним водама односе се само на централизоване јавне водоводне системе. Локални системи и појединачни бунари нису укључени у ову анализу због недостатка техничких података.

Слика 11. Захваћене количине воде за пиће у регионима

Становништво које живи у руралним подручјима је или повезано на јавне системе водоснабдевања којим рукују и управљају јавна комунална предузећа, или на локалне системе које су изградиле, и којима рукују и управљају саме локалне заједнице, или евентуално на појединачне бунаре.

У руралним областима централне Србије регистровано је 1900 јавних водоводних система. Дезинфекција воде се редовно спроводи у 12,5% ових система, повремено у 20%, док у преосталих 60-70% система нема хлорисања. Редовна контрола квалитета воде за пиће спроводи се у 424 рурална водоводна система, повремено у 369, док у преосталих 944 система није било контроле квалитета воде за пиће. (Извор: Протокол о води и здрављу, 2014.)

Према извештајима завода за јавно здравство надлежних за санитарну контролу и контролу квалитета воде за пиће у оквиру ових система, они су углавном неадекватни, слабо одржавани, без санитарне заштите изворишта воде, са неадекватном или непостојећом дезинфекцијом.

Висок проценат узорака узетих из руралних водоводних система није у складу са микробиолошким (19-37% у просеку) и физичко-хемијским захтевима (15-25% у просеку). Проценат регионалне неусклађености је још већи. Главни узроци физичко-хемијске неусклађености су: pH, замућеност, боја, KMnO4, потражња, гвожђе, амонијак, нитрати.

Већина објеката у руралним системима водоснабдевања је у лошем санитарном стању, па стога треба размотрити њихову санацију или потпуну реконструкцију.

У Војводини се редовно контролише већи проценат руралних водоводних система (65%). Остварен је напредак у побољшању одржавања система за хлорисање. Међутим, квалитет воде за пиће у овом региону је и даље неадекватан због физичко-хемијске неусклађености (pH, замућеност, боја, KMnO4, гвожђе, манган, амонијак, арсен, нитрити). Микробиолошка неусклађеност се углавном односи на фекалне колиформне бактерије.

### 3.3.3 Мониторинг извора воде за пиће

Подземне воде су главни извор (≈70%) снабдевања водом за пиће у Републици Србији са само око 30% воде која се захвата из површинских вода (реке и акумулације). Подземне воде су једини извор водоснабдевања становништва и индустрије у региону Војводине.

У складу са захтевима Директиве 2015/1787/ЕУ којом се мењају Прилози II и III Директиве Савета 98/83/ЕЗ о квалитету воде намењене за људску потрошњу, државе чланице су дужне да контролишу ризике по људско здравље путем програма монитроинга којима се обезбеђује да постоје мере у целом ланцу снабдевања водом (од извора воде до потрошача) и да се узимају у обзир информације о водним телима која се користе за захватање воде за пиће. Опште обавезе за програме мониторинга требало би да премосте јаз између захватања и снабдевања водом (погледати члан 6. Директиве 2000/60/ЕЗ).

Мониторинг квалитета подземних и површинских вода за потребе процене годишњег статуса водних тела у Републици Србији спроводи Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) на основу годишњег програма који је усвојила Влада.

Годишњи извештаји о квалитету вода површинских и подземних водних тела објављени су на интернет страници http://www.sepa.gov.rs/download/KvalitetVoda2016.pdf.

Допунске податке о протоку, температури и нивоу воде површинских и подземних вода обезбеђује Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ). Годишњи извештаји се објављују на веб страници http://www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija.

Усвајањем Закона о водама 2010. године („Службени гласник РС,” Број 30/10) и одговарајућим подзаконским актима створени су адекватни услови за усклађивање годишњег мониторинга стања површинских вода у Републици Србији са Оквирном директивом о водама (2000/60/ЕЗ). Процена еколошког и хемијског статуса одређених површинских и подземних водних тела се врши редовно. Извештај о квалитету воде у 2016. години обухватио је 73 профила 45 река, акумулација (Гараши и Букуља) и 56 пиезометара (углавном незатворене издани из касног квартара, плиоцена, неогена и речних алувијума). Анализа приоритетних супстанци у површинским водним телима је од посебне важности за процену примењене технологије пречишћавања воде.

Међутим, поменуте станице за мониторинг не дају информације о статусу основних водоносних комплекса, који представљају доминантан извор воде за пиће у Војводини, нити о воденим токовима или акумулацијама (осим Гараша и Букуље), из којих се вода тренутно захвата за јавно снабдевање водом за пиће.

Институти за јавно здравље надзиру површинске воде које се захватају за снабдевање водом за пиће. Од 35 локација, пет није било у складу са микробиолошким параметрима, док је 18 требало додатно третирати осим дезинфекције.

Табела 9. Резултати анализа узорака узетих из површинских водних тела која се користе за снабдевање водом за пиће на тачкама захвата, 2015.

| Округ | Бр. површинских извора воде који се користе за захватање воде за снабдевање водом за пиће | Број усклађених узорака | Број узорака који нису у складу са микробиолошким захтевима | Број узорака који нису у складу са комбинованим физичко-хемијским и микробиолошким захтевима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Београд | 2 |  | 2 | 0 |
| Колубара | 2 |  |  | 2 |
| Шумадија | 4 | 4 |  | 0 |
| Бор | 1 |  |  | 1 |
| Зајечар | 1 | 1 |  | 0 |
| Златибор | 3 |  |  | 3 |
| Моравица | 2 |  |  | 2 |
| Рашка | 3 |  | 3 | 0 |
| Расина | 4 | 1 |  | 3 |
| Нишава | 1 |  |  | 1 |
| Топлица | 2 |  |  | 2 |
| Јабланица | 6 | 6 |  | 0 |
| Пчиња | 4 |  |  | 4 |
| Укупно | 35 | 12 | 5 | 18 |

Квалитет подземних вода у Србији је прилично неуједначен као резултат природних покретача и различитог порекла подземних вода и водоносника; креће се од изузетне квалитете (којој није потребно пречишћавање) до оне која захтева веома комплексно кондиционирање пре употребе. Резултати мониторинга указују на присуство амонијака, нитрата, сулфида, гвожђа и минералних уља (слив реке Тисе), испарљивих фенола и мангана (узорци из бунара на подручју Бачке), а у неким случајевима и суспендоване материје (слив Јужне Мораве). Просечни годишњи резултат за нитрате у подземним водама је испод 50 мг/л, што је српски стандард за квалитет воде за пиће. Арсеник геохемијског порекла присутан је у подземним водама Војводине у концентрацијама које прелазе максимално дозвољене концентрације утврђене српским законодавством.

### 3.3.4. Производња и потрошња воде за пиће

На основу података добијених од Републичког завода за статистику, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Међународне мреже за вредновање водовода и канализација (IBNET), 5,8 милиона становника (82%) ) Републике Србије тренутно је повезано са централизованим системима за снабдевање водом за пиће којима рукују и управљају пружаоци услуга - јавна водоводна комунална предузећа (ЈКП). Преостало становништво (мање од 20% становника) је повезано на системе снабдевања водом за пиће којима управљају локалне заједнице, или имају појединачне бунаре.

Највећа покривеност са редовно управљаним и надгледаним јавним водоснабдевањем (са више од 10м3/д) заступљена је у региону Војводине (око 95%), док је најнижа покривеност у јужним и источним регионима (70,4%).

Табела 10. Преглед тренутне покривености услугом снабдевања водом за пиће - на националном и регионалном нивоу

| Регион | Становништво 2015. | Стопа повезаности везе, % | Број становника повезаних на систем снабдевања |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 7.088.543 | 82% | 5.837.156 |
| Београд | 1.679.895 | 91% | 1.529.137 |
| Војводина | 1.891.701 | 95% | 1,794,708 |
| Шумадија и Западна Србија | 1.965.343 | 72% | 1.420.761 |
| Јужна и Источна Србија | 1.551.604 | 70% | 1.092.550 |

(Извор: РЗС, МГСИ, IBNET)

Анализа тренутног стања снабдевања водом за пиће указује на следеће националне просечне стопе потрошње:

- Све укупно, укључујући домаћу и потрошњу која није домаћа  (индустрија, институционална) - 191 лгсд;

- Домаћа, јединична стопа потрошње домаћинства - 143 лгсд.

Националне просечне вредности су изведене из општинских и регионалних информација. Потрошња воде за пиће (домаћа, домаћинства) по глави становника креће се од 131 лгсд (Шумадија и Западна Србија) до 178 лгсд (регион Београда). Међутим, постоје општине са нижом специфичном потрошњом, испод 100 лгсд (погледати Слику 12, Слику 13 и Табелу 11). Врло ниске јединичне стопе потрошње, које се појављују у одређеним општинама, уско су повезане са лошом и нередовном услугом снабдевања водом за пиће, док су стопе потрошње домаћинстава ближе стандардним вредностима од 130 до 150 лгсд забележене у системима са солидним и континуираним снабдевањем. На основу пријављених количина захваћене и испоручене воде, просечни ниво НПВ је 38%. У неколико општина, стопе НПВ прелазе 50%. Приказане стопе НРВ (по километру водоводне мреже, проценат НПВ у односу на улаз у систем) су последица старости, неадекватног притиска и лошег управљања системима водоснабдевања, недостајућих мерних инструмената и, на крају, неефикасног читања и фактурисања.

Слика 12. Укупна јединична потрошња воде, лгсд у регионима

Извор: Консултант

Слика 13. Домаћа јединична потрошња воде, лгсд у регионима

Табела 11. Преглед садашње потрошње воде за пиће – на националном и регионалном нивоу

| Административни регион | Запремина на улазу, хиљада м3/а | Испоручена запремина хиљада м3/а | Укупна јединична потрошња, лгсд | Домаћа јединична потрошња, лгсд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 644 | 418,8 | 191 | 178 |
| Београд | 210 | 140,5 | 238 | 178 |
| Војводина | 140 | 104,4 | 159 | 137 |
| Шумадија и Западна Србија | 132 | 98,0 | 180 | 131 |
| Јужна и Источна Србија | 162 | 75,9 | 188 | 141 |

Извор: Прорачун Консултанта, на основу података о запреминама на улазу које је објавио РЗС

Око 80% укупне воде испоручене у системе водоснабдевања испоручено је домаћинствима, док је преосталих 20% испоручено разним потрошачима који не спадају у групу домаћа потрошња (индустрије, институције, итд.). Подаци о захватању и потрошњи воде за потрошаче који не спадају у групу домаћа потрошња (посебно индустрије) укључују само воду коју испоручују ЈКП. Вода за потрошаче који не спадају у групу домаћа потрошња не укључује воду коју захватају  индустрије из сопствених извора. Прерађивачка индустрија се углавном снабдева из сопствених извора воде и поседује за њихове процесе специфичне објекте за прераду воде који су усклађени са HACCP. То је нарочито случај у региону Војводине са великим бројем индустрија са сопственим изворима водоснабдевања.

Слика 14. Преглед количина воде за пиће испоручене домаћинствима и потрошачима који не спадају у групу домаћа потрошња, 2015.   Извор: РЗС

### 3.3.5. Пречишћавање воде за пиће

Из перспективе људске употребе и потрошње воде, најважнија околност је одсуство патогена. Под условом да вода задовољава захтеве за воду за пиће и да не садржи компоненте које могу да угрозе људско здравље, дезинфекција је обавезна за све системе водоснабдевања у Републици Србији.

Дезинфекција воде се углавном остварује путем хлорисања на местима захватања (ако се директно дистрибуира потрошачима) или даље у систему водоснабдевања, укључујући црпне станице, водовод, резервоаре за воду, итд.

Сви централизовани водоводни системи којима управљају ЈКП снабдевени су адекватним системима за хлорисање, док се комуналне шеме снабдевања суочавају са неадекватним радом и одржавањем или одсуством хлорисања.

Када се идентификује физичко-хемијска неусклађеност извора воде, пре дезинфекције се захтева претходна прерада сирове воде.

Без обзира на сложеност процеса обраде, сва постојећа постројења за пречишћавање воде (ППВ) поседују дезинфекционе системе за дезинфекцију пречишћене воде и одржавање преостале активне компоненте унутар дистрибутивног система. Неки од ових система били су предмет недавних радова на санацији. Међутим, постоје системи за хлорисање са опремом која је застарела, а која захтева замену и инсталацију аутоматске контроле, као и системи водоснабдевања са неадекватним хлорисањем. У комбинацији са недостатком санитарне заштите извора, већина ових система пати од неусклађености у погледу микробиолошке чистоће (присуство фекалних колиформних бактерија).

У случају физичко-хемијске неусклађености сирове воде која се захвата из подземне или површинске воде, потребно је сложеније третирање које се састоји од оксидације, коагулације, флокулације, седиментације, филтрације или других поступака пречишћавања.

Постоји 69 постројења за пречишћавање воде која опслужују око 4 милиона становника (70% становништва је прикључено на централизоване системе водоснабдевања у Србији). Регионална дистрибуција ППВ, као и популација која се снабдева пречишћеном водом, и количине произведене воде приказани су у Табели 12.

Табела 12. Регионална локација постројења за пречишћавање воде за пиће у Србији

| Регион | Број ППВ | Становништво које добија услугу (у милионима) | Укупна количина пречишћене воде (м3/а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Београдски регион | 10 | 1,6 | 206.115.000 |
| Регион Војводине | 18 | 1,2 | 105.013.800 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 24 | 0,7 | 95.565.150 |
| Регион Јужне и Источне Србијеа | 17 | 0,8 | 52.832.568 |
| Укупан број ППВ | 69 | 4,3 | 459.526.518 |

Подземне воде су једини извор сирове воде третиране у ППВ у региону Војводине, док су површинске воде доминантан извор сирове воде у Шумадији и западној Србији. За потребе ове процене, бунари и извори се сматрају изворима подземних вода, док се реке, језера и акумулације сматрају изворима површинских вода. На Слици 15. приказана је дистрибуција ППВ по регионима и изворима сирове воде.

Слика 15. Извор сирове воде и број ППВ у регионима

Сложеност технологије третмана зависи од физичко-хемијског и микробиолошког квалитета сирове воде. Већина постојећих ППВ изграђених за третирање подземних вода заснива се на филтрацији медија након чега следи дезинфекција са хлором. Поред ових, основни третман се успешно примењује код третирања горњих делова незагађених потока који долазе из удаљених подручја.

Комплексније технологије примењују се за третирање површинских вода оптерећених разним неорганским и органским састојцима са негативним утицајем на људско здравље, као и за уклањање растворених неорганских састојака из подземних вода.

На основу квалитета сирове воде, постојећа ППВ примењују следећи третман (Слика 16):

- Основни третман- филтрација и хлорисање;

- Комплексна технологија - где је потребан додатни третман, као што су претходна оксидација, коагулација, флокулација и седиментација и узводна филтрација;

- Напредни третман - укључујући софистицирану технологију као што су озонизација воде, коришћење гранулираног активног угља (ГАУ) или мембранска филтрација.

Слика 16. Број и сложеност постројења за пречишћавање воде за пиће у регионима

Списак и главне техничке карактеристике постојећих ППВ, као и извора сирове воде су представљени у Прилогу 7.

### 3.3.6. Дистрибутивна мрежа за воду за пиће

Укупна дужина дистрибутивне мреже, не укључујући магистралне водове, износи око 34.000 км. У поређењу са подацима из претходних неколико година, нема значајног напретка у њеном развоју (Табела 13).

Табела 13. Дужина дистрибутивне мреже за воду за пиће по регионима, км

| Регион | Дужина дистрибутивне мреже |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012. | 2013. | 2014. | 2015 |
| Београдски регион | 4.804 | 4.413 | 4.399 | 5.713 |
| Регион Војводине | 11.574 | 11.466 | 11.293 | 11.404 |
| Регион Шумадије и Западне Србија | 10.159 | 10.751 | 11,440 | 11,650 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 5.946 | 6.282 | 6.391 | 6.481 |

Укупна дужина водоводног система односи се на централизоване јавне водоводне системе којима управљају ЈКП, изузев Војводине, где општински водоводни системи укључују и дужину одговарајућих локалних система. Локални водоводни системи у другим регионима нису укључени због недостатка техничких података. Тренутно не постоји регистар локалних водоводних система, нити појединачних водоводних система.

### 3.3.7. Повезивање на мрежу за снабдевање водом за пиће

Подаци о покривености услугама који се користе за ову анализу добијени су од РЗС-а, као и из упитника које је прикупило МГСИ. Највиша стопа прикључености на услуге је у Војводини (95%) и Београду (91%), док су ниже стопе у јужним деловима земље (Шумадија и Западна Србија 72%, Југоисточна и Источна Србија 70%), као што је приказано на Слици 17.

Слика 17. Стопа прикључености домаћинстава по регионима

Извор: РЗС, МГСИ

### 3.3.8. Монитроинг квалитета воде за пиће на славини

Одговорност за праћење и контролу квалитета воде за пиће је у надлежности Министарства здравља и његове мреже завода за јавно здравље. Програм мониторинга је ажуриран 2006. године; још није у складу са свим захтевима ЕУ.

Редовно праћење квалитета воде за пиће у Републици Србији врше Заводи за јавно здравље у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сужбени лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99). Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” (ИЈЗ) прикупља, анализира, оцењује и објављује податке о квалитету воде за пиће у Србији, на националном нивоу. Прописани параметри су у складу са ДВПД, међутим, учесталост анализа ВП је ређа за проширену листу параметара (сваке три године). Праћење квалитета воде за пиће врши се од извора до славине, углавном од стране јавних институција, укључујући водоводну и дистрибутивну мрежу и друге објекте као што су резервоари за воду. Резултате предметних анализа објављује ИЈЗ на годишњој основи. Подаци о изворима сирове воде/воде за пиће се не прикупљају на националном нивоу; они се чувају у базама података сваког локалног ИЈЗ.

Према подацима ИЈЗ, постоји 155 централизовани јавних водоводних система који су предмет редовног праћења квалитета воде за пиће. Локални системи и индивидуално снабдевање водом такође су покривени редовним праћењем (они који снабдевају више од 20 особа или 5 домаћинстава), али је покривеност непотпуна, а подаци нису разврстани за сваки локални систем, већ представљени збирно на националном нивоу.

У Србији, домаћи стандарди за воду за пиће су усклађени са смерницама Светске здравствене организације (СЗО). Одговорност за хигијенску контролу квалитета воде за пиће у Србији је у рукама локалних института за јавно здравље. Контрола квалитета воде за пиће врши се у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (СГ СРЈ бр. 42/1998 и 44/1999). Резултати мониторинга квалитета воде за пиће у 2015. години показују да је само 57,4% јавних система водоснабдевања које контролишу ИЈЗ у потпуности ускладило свој рад са важећим законима.

У Србији се сматра да су одговарајући јавни системи водоснабдевања они који имају мање од 5% микробиолошки неусаглашених узорака и мање од 20% физичко-хемијски неусаглашених узорака. Постоји тренд повећања броја јавних водоводних система са одговарајућим квалитетом воде за пиће (Табела 14).

Табела 14. Тренд неусаглашених система за снабдевање водом (2011-2015.)

| Година | Број система за снабдевање водом | Неусаглашени |  |  | Усаглашени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физичко-хемијски | Микробиолошки | Комбинована неусаглашеност |  |
| 2011. | 153 | 15 | 24 | 35 | 79 |
| 2012. | 154 | 18 | 18 | 33 | 81 |
| 2013. | 154 | 13 | 20 | 32 | 89 |
| 2014. | 155 | 18 | 25 | 25 | 87 |
| 2015. | 155 | 15 | 22 | 27 | 91 |

Извор: Годишњи извештаји о исправности воде за пиће у јавним водоводним системима

На основу информација добијених од ИЈЗ за свих 25 округа и 155 водоводних система (од укупно 168) подаци о квалитету воде на славини испоручене потрошачима у 2015. години показују следеће (погледати и Прилог 1):

- Највећи проценат неусклађености (27% од укупног броја узорака) регистрован је у региону Војводине. Од 42 јавна водоводна система, само 15 је имало мање од 20% неусклађености у погледу резултата физичко-хемијских испитивања. Повишени нивои амонијака, гвожђа, мангана, арсена, као и неадекватна боја и проводљивост били су најчешћи узроци неусклађености. Најугроженије области су Централни Банат (100%), Северни Банат (96%), Срем (42%) и Јужни Банат (40%), док су проценти неусклађености у Северној Бачкој и Западној Бачкој износили 33% и 21%. Најмањи број неусаглашених узорака пронађен је у системима за водоснабдевање у Новом Саду, Бачкој Паланци, Бечеју, Сомбору, Апатину, Ковину, Опову, Сремској Митровици, Инђији и Руми (<10%). Микробиолошка неусклађеност у Војводини (више од 5% неусаглашених узорака) регистрована је у 30 водовода. Најчешћи узроци неусклађености били су колиформне бактерије.

- Постоји неколико општина у којима су сви анализирани узорци неусаглашени (100%): Житиште, Зрењанин, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ, Ада, Кикинда, Сента, Ковачица, Пландиште, Бач, Бачки Петровац, Жабаљ, Србобран, Темерин, Тител, Жабари.

- Амонијак, нитрити, гвожђе, замућеност, манган су главни узроци неусклађености у региону Београда. Водоводи у Младеновцу и Сопоту показује повећану проводљивост, док су амонијак и нитрити најчешћи узроци неусклађености.

- Најчешћи узрок неусклађености (10% од укупног броја узорака) у Шумадији и западној Србији била је замућеност, затим нивои нитрата, проводљивост и недостатак/вишак резидуалног хлора. Поред тога, регистроване су повећане концентрације амонијака, гвожђа и мангана, углавном у алувијумским водоносницима. Присуство Ni је идентификовано у водоводима у Чајетини (20 од 318 узорака) и Дивчибарама (15 од 36 узорака). Оба водовода се напајају водом третираном у припадајућим ППВ. Микробиолошка неусклађеност је регистрована у 13 водовода.

- Замућеност и проводљивост су најчешћи узроци неусклађености у источној и јужној Србији. Надаље, нађени су повишени нивои амонијака, гвожђа, мангана и нитрата, као и проблеми са вишком резидуалног хлора. Микробиолошка неусклађеност је регистрована у 20 водовода.

- По окрузима су регистроване високе фреквенције неусклађених резултата за предметне параметре, и то изгледа овако:

- Београдски округ: амонијак, гвожђе, нитрити, замућеност;

- Севернобачкио округ: амонијак, боја, гвожђе, замућеност;

- Централнобанатски округ: амонијак, арсен, боја, оксидабилност;

- Севернобанатски округ: амонијак, арсен, боја, гвожђе, оксидабилност;

- Јужнобанатски округ: амонијак, манган, замућеност;

- Западнобачки округ: амонијак, гвожђе, замућеност;

- Јужнобачки округ: амонијак, боја, проводљивост, гвожђе, манган, нитрити, оксидабилност, замућеност;

- Сремски округ: амонијак, боја, манган;

- Мачвански округ: гвожђе;

- Шумадијски округ: проводљивост, нитрати;

- Поморавски округ: замућеност;

- Борски округ: амонијак, оксидабилност, замућеност;

- Зајечарски округ: амонијак, оксидабилност;

- Златиборски округ: никл, замућеност;

- Моравички округ: замућеност;

- Рашки округ: замућеност;

- Расински округ: нема података у 2015.;

- Нишавски округ: боја, проводљивост, оксидабилност, замућеност;

- Топлички округ: pH;

- Пиротски округ: нитрити, оксидабилност, замућеност;

- Јабланички округ: гвожђе (врло мало података), замућеност;

- Пчињски округ: проводљивост, манган, оксидабилност (веома мало података).

Национални и регионални заводи за јавно здравље су у 2016. години спровели национално истраживање у руралним подручјима Србије засновано на методологији брзе процене коју је развила СЗО (Извор: Побољшање квалитета воде за пиће у руралним подручјима Србије, СЗО, 2017.). Анкета даје статистички репрезентативну слику преовлађујућих услова водоснабдевања у руралним подручјима у Србији. „Истраживане су две врсте технологија водоснабдевања: (1) мали цевоводни системи који опслужују до 10 000 људи; и (2) појединачно снабдевање које, према националним стандардима, чине системи који опслужују мање од пет домаћинстава или 20 становника. Испитано је 1136 водоводних система и 182 система појединачног снабдевања анализом квалитета воде и стандардизованим санитарним прегледима. ”Узето и анализирано је укупно 1350 узорака воде за један микробиолошки параметар (тј. Escherichia coli – E. coli) и 10 физичко-хемијских параметара (амонијак, арсен, резидуални хлор, боја, електрична проводљивост, јони водоника - pH, манган, нитрат, мирис и замућеност). Само 67% узорака воде из цевоводних система и 68% из система појединачног снабдевања је било у складу са националним стандардом микробне чистоће. Само 56% узорака воде из цевоводних система и 29% из система појединачног снабдевања је било у складу са националним физичко-хемијским стандардима. Укупна усклађеност (микробиолошка и физичко-хемијска) била је само 37% за цевоводне системе и 17% за системе појединачног снабдевања.

Карактеризација истражених малих система водоснабдевања показује следеће:

- 73% није било подвргнуто редовном хлорисању воде;

- 73% је било неограђено, дозвољавајући животињама приступ извору;

- са 66% рукује неквалификовано особље;

- 64% је било изложено могућој контаминацији из тоалета, канализације, узгоја животиња, гајења биљака, путева, индустрије, смећа и других извора загађења који се налазе у близини;

- 55% је имало незадовољавајуће техничке услове, као што су непостојећи или нефункционални деривациони ровови (63%), неадекватно затворени/причвршћени зидови (55%), непостојећи или нефункционални канали за дренажу (55%).

Неки од закључака које је ИЈЗ истакао у вези са малим системима снабдевања водом за пиће у руралним подручјима у Србији су следећи:

- највећи ризици за здравље у погледу микробиолошке контаминације забележени су у западној Србији, Београду и источној Србији;

- највећи ризици за здравље у погледу физичко-хемијског квалитета воде забележени су у Војводини, посебно у вези са арсеном, манганом и амонијаком, док је најнижа усклађеност уочена по питању нитрата у западној Србији код цевоводних система, као и код система појединачног снабдевања у Западној и Источној Србији;

- хлорисање воде ствара велику забринутост у западној и источној Србији, где око 80% водоводних система не врши редовно хлорисање воде у поређењу са 10% водоводних система у Војводини;

- у случају свега 12% од укупног броја прегледаних цевоводних система управљање  врше правна лица (ЈКП) са решеним питањем својине: 80% водоводних система у Војводини и само 2-3% водоводних система у западној и источној Србији.

Учешће Србије у извештајном циклусу УН-Глобалне анализе и процене санитарних мера и воде за пиће (GLAAS) за 2014. годину указује на разлике између урбаних и руралних услуга водоснабдевања, санитарних мера и хигијене због недостатка конкретних планова за одржавање услуга у руралним водоводима, редовно праћење, стратегије људских ресурса и финансирање.

Према одредбама Директиве 2015/1787/ЕУ којом се мења ДВП, параметри за мониторинг воде за пиће су груписани у А и Б, на следећи начин:

- Параметри испитивања ГРУПА А

- Escherichia coli (E. coli), колиформне бактерије, број колонија 22°C, боја, замућеност, укус, мирис, pH, проводљивост;

- остали параметри идентификовани као релевантни у програму мониторинга.

Под специфичним околностима, следећи параметри се додају параметрима тест групе А:

- амонијак и нитрити, ако се користи хлоризација;

- алуминијум и гвожђе, ако се користе као хемикалије за третман воде.

Узимајући у обзир најчешћу максималну концентрацију регистровану за несуклађене узорке за физичко-хемијске параметре широм земље, ситуација у Србији указује на неке проблеме са замућеношћу, бојом, амонијаком, нитритом, гвожђем, манганом и оксидабилношћу (погледати Табелу 14 и Прилог 1).

Програм мониторинга квалитета воде за пиће у Србији за 2015. годину обухватио је следеће микробиолошке параметре: аеробне мезофилне бактерије (број колонија 22°C и 37°C) са ограничењем од 10 јединица/мл, укупне колиформне бактерије са ограничењем од 0, фекалне колиформне бактерије са границом од 0 (као E. Coli), Pseudomonas aeruginos са границом од 0, Streptococci faecalis са границом од 0, и Clostridium perfringens. Резултати су следећи:

- Аеробне мезофилне бактерије - Од укупног броја од 62.622 узорака анализираних на микробиолошки квалитет воде, 1.294 нису били усклађени у смислу аеробних мезофилних бактерија (2,06%);

- Укупно колиформних бактерија - Од укупног броја од 62,622 узорака анализираних на микробиолошки квалитет воде, 396 нису били усклађени у смислу укупних колиформних бактерија (0,63%);

- Фекалне колиформне бактерије - Од укупног броја од 62,622 узорака анализираних на микробиолошки квалитет воде, 195 нису били усклађени у смислу фекалних колиформних бактерија (0,31%);

- Streptococci faecalis - Од укупног броја од 62.622 узорака анализираних на микробиолошки квалитет воде, 165 нису били усклађени у смислу Streptococci faecalis (0,26%);

- Pseudomonas aeruginosa - Од укупног броја од 62,622 узорака анализираних на микробиолошки квалитет воде, 142 нису били усклађени у смислу Pseudomonas aeruginosa (0,22%).

Други анализирани микробиолошки параметри, али са мањом учесталошћу, били су Proteus spp, сулфиторедукујућа Clostridia, E. coli, Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Bacillus spp., Citobacterfreud.

Проценат неусаглашених резултата микробиолошких тестова је у распону од 0,22-2,06%, што је мање од границе од 5% несуклађености која се сматра прихватљивом према српским законима.

- Параметри испитивања ГРУПА Б

Хемијски параметри

Арсеник– МДК од 0,01 мг/л утврђена у српским законима је иста као и у ДВП. Нивои арсена мерени у односу на МДК у 2015. години кретали су се од 0,02 до 0,2 мг. Најугроженије области су Северни и Централни Банат.

Слика 18. Максималне измерене концентрације арсена у 2015. години

Додатне информације из „Студије изводљивости са идејним пројектом за побољшање квалитета воде и унапређење система водоснабдевања у Кикинди, Зрењанину и Новом Бечеју”, коју је 2007. године припремио TZW Karlsruhe, показује прекорачену МДК укупног арсена у 92,85% анализираних узорака са концентрацијом у распону од 7-217 µg/л са средњом вредношћу од 44 µг/л (погледати Прилог 2).

Нитрати – МДК у Србији од 50 мг/л подудара се са оном у ДВП. Неусклађени узорци налазе се у водоводним системима који обезбеђују воду из извора подземних вода.

Концентрације нитрита и нитрата премашују поменути ниво у распону од 57,1 мг/л до 186 мг/л за нитрате и од 0,05 мг/л до 4,94 мг/л за нитрите.

Слика 19. Максималне концентрације нитрита и нитрата измерене у системима воде за пиће

Извор: ИЈЗ, Годишњи извештај о праћењу квалитета воде за пиће, 2015.

Никл је детектован у водоводним системима у Чајетини и Дивчибарама. Оба система имају ППВ, тако да се разлог за неусклађеност треба даље истражити. Измерена концентрација је била 0,027 мг/л, док је, према ДВП, МДК Ni 20 µг/л као просечна недељна количина коју прогутају потрошачи. Највероватнији разлог измереног прекорачења је неадекватан рад ППВ.

ТХМ (трихалометани) - Од укупног броја узорака, један узорак воде за пиће тестиран у 2015. години на ТХМ показао је садржај дибромохлорометана од 29,1 мг/л. МДК у ДВП за ТХМ (укупно) је 100 µг/л, али државе чланице ЕУ треба да теже нижој вредности.

Информације о неусклађености параметара А, Б и Ц (параметри мониторинга група А и Б) из Прилога  I ДВП у појединачним општинама Србије и становништву које је било предмет услуге у 2015. години сажето су приказане у Табели 15 и Табели 16.

Табела 15. Неусклађеност параметара монитроинга A (параметри A и Ц из Прилога  I ДВП) у општинама РС, 2015.

Замућеност

Општина Становника % Усклађености

Боја

Општина Становника % Усклађености

Прободљивост

Општина Становника % Усклађености

pH

Општина Становника % Усклађености

Укупно колиформне бактерије

Општина Становника % Усклађености

Е col

Општина Становника % Усклађености

Извор: Институт за јавно здравље

Табела 16.  Неусклађеност параметара монитроинга Б (параметри Б и Ц из Прилога I

Амонијак

Општина Становника Максимална измерена концентрација мг/л

Гвожђе

Општина Становника Максимална измерена концентрација мг/л

Манган

Општина Становника Максимална измерена концентрација мг/л

Нитрати

Општина Становника Максимална измерена концентрација мг/л

Нитрити

Општина Становника Максимална измерена концентрација мг/л

Извор: Институт за јавно здравље

## 3.4. Законске, институционалне и техничке неусаглашености

### 3.4.1. Законске неусаглашености

Неке одредбе ДВП су пренете у српске законе (чланови 4, 5, 7.1, 8, 10 и 13.1), међутим, преношење је делимично и ефикасна покривеност свих тачака усклађености (системи дистрибуције воде, цистерне, боце и контејнери, индустрија прераде хране) још увек недостаје. Минимални захтеви за монитроинг морају да буду усклађени са ДВП. Усвајање новог Закона о води за људску потрошњу, који је предвиђен Годишњим планом рада Владе за 2020. годину, треба да обезбеди правни основ за потпуну транспозицију ДВП.

Овај закључак такође произилази из сопстевене процене коју је спровело МЗ у формату Упитника за имплементацију. Одговори на упитник указују да системи снабдевања водом за пиће > 10м3/дан или они који опслужују > 50 особа нису идентификовани, и да ни програм мониторинга квалитета воде за пиће, методе узорковања нити методе анализе различитих параметара и њихове карактеристике учинка нису у складу са захтевима ДВП; не постоји ни механизам за спровођење корективних активности и ограничењима у употреби нити давања савета погођеном становништву у складу са захтевима Директиве. РДВ и ЈВПП раде на идентификацији водних тела која се користе за захватање воде за људску потрошњу који у просеку обезбеђује више од 10м3/дан или опслужују више од 50 особа, као део припреме ПСР према ОДВ; Очекује се да ће ове активности бити завршене до 2020. године.

### 3.4.2. Институционалне неусаглашености

Као што је описано у одељку о тренутној ситуацији, улоге и одговорности различитих државних органа и институција, као и других важних владиних и невладиних актера у домену вода, се преклапају или нису јасно дефинисане.

Процена постојећег институционалног система у Републици Србији показала је неколико мањкавости, од којих је најважнији недостатак одређене институције за систематско усклађивање националних политика, законског и регулаторног оквира за правилно усклађивање и спровођење Директиве. Министарство здравља је водећа национална институција за транспозицију и, делимично, за имплементацију Директиве о води за пиће.

Недостају људски ресурси и капацитети у МЗ и ИЈЗ. Стога, програми мониторинга воде за пиће и других вода још увек нису у складу са захтевима ДВП. Број расположивог особља у системима водоснабдевања није довољан за припрему планова за хигијенску исправност воде.

Иако је одређени ниво информација прикупљен и стављен на располагање јавности (путем механизама и процедура које су успоставили Министарство здравља и Републички завод за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”), не постоји системски приступ механизмима за размену информација који се захтева Директивом.

### 3.4.3. Техничке неусаглашености

На основу анализе тренутне ситуације дате у претходном делу, идентификоване су следеће мањкавости:

Програм квалитета воде и мониторинга

- Неусклађеност квалитета воде за пиће;

- Недостаје попис и географске координате тачака захватања воде за снабдевање водом за пиће и Програми мониторинга релевантни за процену ризика безбедности воде;

- Недостаје попис свих јавних водоводних система;

- Зоне водоснабдевања у системима водоснабдевања нису успостављене;

- Програм мониторинга воде за пиће није прилагођен захевима ДВП.

Водна инфраструктура

- Недостаје попис постојеће инфраструктуре за водоснабдевање (ППВ, ПП, дистрибутивна мрежа, црпне станице);

- Нема извештаја о индикаторима учинка у системима водоснабдевања (стопа прикључености на систем, захваћена вода, губици воде, неовлашћена употреба, пуцање цеви, итд.);

- Недовољно складишта за воду и цистерни за билансирање;

- Неефикасна дезинфекција због неадекватних или непостојећих постројења за хлоризацију воде;

- Недостатак ППВ за обезбеђивање квалитета воде за пиће који је у складу са захтевима ДВП;

- Мањак воде због неефикасне дистрибуције и сезонских варијација у приносу извора;

- Неадекватна или непостојећа дистрибутивна мрежа;

- Непостојање система јавног информисања.

### 3.4.4. Остале неусаглашености

Остале мањкавости односе се на усклађивање националних стандарда лабораторијских анализа са ISO и ЕN стандардима и недовољне капацитете. Национални стандарди за изградњу водне инфраструктуре са ISO и ЕN стандардима, укључујући и оне који су одређени за тестирање производа у контакту са водом за пиће (члан 10. Директиве о води за пиће) нису усклађени. Идентификована је потреба за новом опремом, новим СРП, новим машинама, више финансијских средстава за материјале за анализу, обуку особља и додатно особље у лабораторијама.

У ниједном ИЈЗ не постоји стручњак за хигијену, који је одговоран и надлежан само за воду за пиће. Тренутно у Србији постоји један специјалиста за хигијену на 100.000 становника, који контролише храну, воду, емисије у ваздух, буку, итд. Кадрови треба да добију могућност да се специјализује за воду за пиће, јер је то веома специфична тема и разликује се од хране или општих предмета или вода за купање. Сада је све ово у надлежности исте особе. Дакле, кадрови не могу да се адекватно специјализују.

Специфични аспекти сваке мањкавости и одговарајуће препоручене мере детаљно су описани у поглављу 4.

# 4. Имплементационе мере за превазилажење неусаглашености

## 4.1. Законске и административне мере

На основу процене мањкаости дате у претхнодм делу, треба предузуети следеће опште мере:

- завршити транспозицију Директиве 98/83/ЕК и њених измена и допуна уведених Директивом 2015/1787/ЕУ, и развити примарну и секундарну регулативу за потребе спровођења захтева;

- завршити транспозицију одредби других сродних директива, а посебно Оквирне директиве о водама, Директиве о комуналним отпадним водама и Директиве о нитратима које имају директан утицај на квалитет извора воде који се користе за пиће.

Мере су у складу са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године и њеним основним циљевима и задацима везаним за реформу сектора вода као што су:

- законска и институционална реформа сектора вода;

- израда Закона о водама;

- институционална и територијална реорганизација водног сектора Србије;

- дефинисање правног статуса власништва водних услуга.

У току транспоновања захтева ДВП, препоручује се избегавање фрагментације одредби ДВП у превише законских аката. Главне законске мере су:

- Успоставити Регистар флашираних вода које нису минералне природне воде и изворске воде;

- Успоставити попис прехрамбене индустрије;

- Успоставити Регистар лабораторија које учествују у званичном програму мониторинга (програм који ће обезбиједити податке за национални извештај о квалитету воде за пиће који се подноси ЕК);

- Успоставити план мониторинга квалитета воде за пиће у складу са захтевима ДПВ, у смислу параметара које треба анализирати, броја узорака и учесталости узорковања;

- Развити процедуре/смернице за израду и имплементацију Плана за безбедност воде за велике, средње и мале системе снабдевања водом за пиће;

- Успоставити програме мониторинга радиоактивних супстанци према Директиви Савета 2013/51/Еуратом;

- Развити процедуру у случају неусклађености и ограничења у употреби;

- Развити процедуру за изузеће од примене одреби;

- Израдити подзаконске акте о тестирању и стављању у промет производа који су у контакту са водом за пиће, укључујући одредбе Директиве о грађевинским производима;

- Пренети Директиву о инфраструктури за просторне информације у Европској заједници (INSPIRE).

Као закључак, за транспозицију ДВП у национално законодавство кључна питања треба да буду поштовање правне структуре Директиве, као и одредаба њених чланова, са посебном пажњом за стандарде квалитета за воду за пиће (чл. 5 ДВП), тачку усклађености (чл. 6 ДВП) и програм мониторинга (чл. 7 ДВП). Преношење ће такође у национално законодавство увести два нова приступа предвиђена у ДВП, али не и у српским законима: корективне акције и ограничења у употреби (чл. 8 ДВП), и изузећа (чл. 9 ДВП).

Министарство здравља, које је задужено за транспозицију ДВП, ће сарађивати са надлежним министарствима/субјектима по питању свих мера које се односе на транспозицију ДВП у српско национално законодавство, укључујући и институцију надлежну за нуклеарну делатност у циљу регулисања радиоактивних материја у води за пиће.

Предлажу се следеће административне мере за спровођење одредби ДВП:

- Успоставити сарадњу (нпр. протоколи) са органима задуженим за заштиту животне средине, водним оператерима и другим актерима у речном сливу, како би се осигурало правилно праћење вода према чл. 7, и развој планова за безбедност воде (процена ризика);

- Увести оперативну "процедуту корективне акције и ограничења у употреби", на основу члана 8.;

- Увести оперативну  "процедуру изузећа", на основу члана 9.;

- Увести оперативну "процедуру стављања у промет (и/или испитивања) производа у контакту са водом за пиће”, према члану 10.;

- Омогућити акредитацију и регистрацију у Министарству здравља свих лабораторија укључених у званичну контролу квалитета воде за пиће;

- Као националне стандарде усвојити све стандарде наведене у ДВП (нпр. стандарди за анализу микробиолошких параметара -   SRPS EN ISO 9308-1,  SRPS EN ISO 9308-2 (за број E. coli и колиформних бактерија) и стандард  SRPS EN ISO 14189 (за анализу Clostridium perfringens), стандард   SRPS EN ISO 17994 који је већ успостављен као стандард о еквивалентности микробиолошких метода у контексту Директиве 2006/7/ЕЗ Европског парламента и Савет, итд.), ако већ нису усвојени као национални стандарди од стране органа за стандардизацију Србије;

- Планирати инфраструктуру за ИТ и обуку особља за спровођење процедуре извештавања о квалитету воде за пиће на локалном и националном нивоу, а након приступање ЕУ, према ВИСЕ (Бодни информациони систем у Европи), нпр. кодирање воде у зонама снабдевања (ПВУ) и успостављање њихових ГИС координата.

## 4.2. Институционалне мере

Директива 98/83/ЕЗ не захтева никакав посебан институционални аранжман; одлука по овом питању је у потпуности на државама чланицама.

Одговорности надлежних министарстава успостављају се националним законодавством и треба да укључују, између осталог, следеће:

- Монитроинг квалитета воде за пиће за параметре релевантне за здравље треба да спроводи институција одговорна за заштиту јавног здравља. Одговорности могу да укључују издавање дозвола и вршење инспекцију над снабдевачима водом за пиће, водом за пиће која се користи у прехрамбеној индустрији, процену ризика за људско здравље и ограничење потрошње. Органи јавног здравља треба да буду одговорни за адекватно информисање и саветовање за јавности, укључујући мере за заштиту јавног здравља у случају неусклађености квалитета воде за пиће;

- Извештавање према Европској комисији је поверено Републичком институту за јавно здравље;

- Заступање Србије у Сталном комитету при Европској комисији обавља Министарство здравља;

- Мониторинг извора воде која се користе за пиће вршиће МПШВ и МЗЖС;.

- Регистар заштићених подручја, укључујући сва водна тела која се користе за захватање воде за пиће или су намењена за такву употребу. (Садржај и поступак за успостављање таквог Регистра већ постоји, Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара, „Службени гласник РС,” Број 33/17).

- Издавање радних лиценци ЈКП (врши МПШВ), централизација планова усклађености на националном нивоу (израђују ЈКП и локални органи власти) и праћење и контрола њихове имплементације (план усклађености садржи временски распоред и трошкове активности усаглашавања);

- Обезбеђивање централизације планова усклађености за воду која се користи у прехрамбеној индустрији;.

- ЈКП израђује „годишњи Регионални извештај о квалитету воде за пиће” у сарадњи са органима јавног здравља;

- Израда планова за безбедност воде (ПБЗ) уз координацију са ЈКП.

Потреба за додатним запосленима

На основу детаљне процене потреба спроведене у оквиру Акционог плана за развој административних капацитета за усклађивање са ДВП су потребни додатни запослени :

1)	МПШВ, РДВ, Одељењу за управљање водама и међународну сарадњу су потребна 2 додатна засполена за ДВП;

2)	МЗ је потребно ново одељење за воду за пиће и додатна 3 радна места. Потребно је успоставити потпуно оперативну организациону јединицу за воду за пиће;

3)	Покрајинскиом секретаријату за здравство су потребни додатни запослени;

4)	Управљање водом за пиће је врло специфично и разликује се од хране, општих предмета или управљања водом за купање. До сада су све ово радили исти запослени који не моу адекватно да се специјализују. Сваком локалном ИЈЗ потребан је најмање један стручњак за хигијену који је одговоран и надлежан само за воду за пиће. Будући да расположиво особље није довољно за припрему планова за безбедности воде, додатно особље мора да се специјализује само за воду за пиће;

5)	На основу информација Института за јавно здравље „Батут“, утврђене су потребе за особљем задуженим за санитарне дозволе, надзор, санитарну инспекцију и контролу. Потребно је значајно повећање броја запослених за:

- одобравање и процену програма: 38 запослених, од чега: 66% дипломираних специјалиста, од чега 34% санитарних инжењера;санитарну инспекцију: 30 особа, од којих 100% дипломирани специјалисти;

- лабораторијско особље: 25 хемичара, 25 лабораторијских асистената за хемијске анализе, 25 специјалиста микробиологије, 12 биолога, 25 лабораторијских асистената за микробиолошке лабораторије.

Јачање институционалних капацитета за мониторинг и ревизију

Јачање институционалних капацитета којима се обезбеђује мониторинг и ревизија кроз:

- унапређење лабораторија укључених у званични програм мониторинга квалитета воде за пиће у смислу лабораторијског простора, опреме, расположивог особља и квалификација, и статуса акредитације лабораторија;

- екстерну техничка помоћ (пројекти које финансира ЕУ) за јачање институционалних капацитета лабораторија Министарства здравља;

- прерасподелу особља и повећање броја засполених током текуће реорганизације регионалних завода за јавно здравље (локални органи јавног здравља) како би се осигурала већа ефикасност; повећање броја специјалиста за воду који раде у одељењима за надзор и инспекцију.

Јачање капцитета укључених актера

Произвођачи и снабдевачи водом за пиће: Захтеве Директиве су у обавези да задовоље сви субјекти који производе и врше јавну дистрибуцију воде за пиће (ЈКП) и власници појединачних инсталација или воде која се користи у прехрамбеној индустрији. ЈКП ће водити тим за ПБВ, јер је срж ПБВ оперативно превентивно управљање. Тим припрема дијаграме и мапе за систем водоснабдевања, развија ПБВ који идентификује, разматра и управља ризицима од захвата до домаћих система дистрибуције, и обезбеђује системе управљања и мониторинга, укључујући и пратећу документацију.

Помоћ у испуњавању захтева Директиве треба да се обезбеди кроз финансијску помоћ државног и локалних буџета или из других извора.

Потрошачи воде за пиће: Потребно је обезбедити адекватно и одговарајуће информосање потрошача о учешћу у процесу праћења квалитета воде за пиће, заштити водних ресурса, система водоснабдевања и посебно у замени неусклађених домаћих система дистрибуције.

## 4.3. Техничке мере

### 4.3.1. Пројекција потражње за водом

Овај одељак представља пројекцију потреба за водом за Републику Србију и расподелу потражње по административним регионима и општинама. Потражња за водом представља основу за планирање и развој одговарајућих техничких мера, као што је детаљније разрађено у извештају.

Пројекција броја становника и покривеност услугама

Ова демографска пројекција је заснована на проценама које је урадио Републички завод за статистику (РЗС).

Иста пројекција броја становника се користи и за припрему Специфичног плана имплементације Директиве о комуналним отпадним водама.

Следећа слика приказује усвојени средњи сценарио демографске пројекције на националном нивоу.

Слика 20. Национална демографска пројекција броја становника до 2041. године - средњи сценарио

Извор: РЗС

Поред укупне популације, стопа прикључености, нпр. проценат становника којима је обезбеђена одређена комунална услуга, је веома важан фактор у процени постојеће и пројекцији будуће потражње за водом.

Као што је већ приказано у претхондом делу, тренутна покривеност услугом централизованог јавног снабдевањ водом за пиће је око 82%. Преостала популација се снабдева водом за пиће преко локалних, руралних водовода или појединачних бунара.

На Слици 21 и на Слици 21 приказана је пројектована покривеност услугама централизованог водоснабдевања до 2041. године

Пројекције су засноване на пројекцији броја становника (линеарне пројекције између 2015. и 2041. године које је утврдио РЗС) и повећању покривености услугама. Повећање покривености предвиђа консолидацију постојећих локалних система водоснабдевања у општинске јавне системе водоснабдевања (које преузимају одговарајућа ЈКП), као и/или, где је то могуће, проширење постојећих централизованих система према суседним насељима која тренутно немају адекватно водоснабдвање.

Слика 21. Пројектована покривеност услугама - водоснабдевање

Слика 22. Пројекција прикључака на услугу снабдевања водом

Јединичне стопе потрошње

Јединичне стопе потрошње, обично изражене у литрима/глави становника/дан (лгсд), представљају веома важан саставни део анализе и пројекција потражње за водом.

Један од главних циљева овог плана је да осигура адекватан, једнак или довољно једнак ниво услуге свим повезаним корисницима услуга, укључујући становништво и правна лица различитих категорија. Стога су конкретне мере усмерене на оне општине и регионе за које је закључено да су тренутно снабдевања и ниво услуге дефицитарни и неадекватни. Као резултат, ове јединичне стопе потрошње за домаћу потражњу за водом постепено ће се изједначити, а са побољшаним нивоом услуга, у почетку ће се повећати на 150 лгсд, док ће се са имплементацијом мера усмерених на смањење специфичне потрошње воде за домаћинства постепено смањивати на 135 лгсд.

Слика 23. Пројекција домаће јединичне стопе потрошње

Неприходовна вода

Процена тренутног стања постојећих система водоснабдевања јасно је указала на лоше перформансе у смислу контроле водног биланса, а посебно у погледу стопе неприходовне воде (НПВ) (изражена као % улаза у систем или по дужини мреже). Чини се да је НПВ проблем који постоји у целој земљи повезан са неефикасним коришћењем (ограничених и понекад веома ограничених) водних ресурса, што доводи до немогућности оператера водоснабдевања да испоруче адекватну услугу водоснабдевања. Без планираног, артикулисаног и делотворног стављања водних биланса под контролу, није било могуће значајно смањење НПВ.

У овом плану је развијен и предложен скуп мера које би резултирале смањењем НПВ током посматраног периода, са крајњим циљем од 20% улаза у систем (Слика 24).

Слика 24. Пројектовано смањење НПВ до 2041. (%)

Потражња за водом која не спада у групу домаћа потрошња

Потражња за водом која не спада у групу домаћа потрошња укључује потражњу воде која се односи на индустрију, мала и средња предузећа, комерцијални сектор, као и тзв. институционална потражња за водом (администрација, просвета, медицински субјекти и друге јавне услуге).

Укупна потражња за водом

На основу горе наведених главних елемената потражње за водом изведена је укупна потражња за водом (бруто, максимална дневно) и приказана је на Слици 25.

Претпостављајући повећање брја прикључака на систем у насељима која тренутно не добијају услугу из општинских водоводних система и умерен раст потражње из групе која не псда у домаћу потрошњу, у почетном периоду треба очекивати повећање укупне потражње за водом. Уз мере усмерене на изградњу нових мрежа, одвијаће се и санација постојећих мрежа како би се омогућило смањење губитака воде у дистрибутивном систему. На крају преиода пројекције 2041. године, укупна потражња неће претерано превазићи садашњу потражњу.

Слика 25. Укупна потражња за водом до 2041. - бруто, количина максимално дан (л/с)

### 4.3.2. Извори воде - унапређења и проширење

Овај одељак дефинише следеће мере које се директно односе на остваривање пуне усклађености са захтевима Директиве о води за пиће:

- Санација и унапређење (структурно) постојећих извора воде;

- Увођење нових извора воде;

- Успостављање зона санитарне заштите - постојећи извори воде.

На основу процене постојећег стања услуга и система за снабдевање водом за пиће, закључено је да, за неколико активних, оперативних извора воде, заштићена подручја још увек нису успостављена.

У почетку, са растом стопа прикључености на услуге у групи домаћих потрошача, као и скромним растом домаће потрошње, потражња за водом за пиће ће се благо повећати. Међутим, уз спровођење мера усмерених на смањење губитака воде, потражња за водом за пиће ће се постепено смањивати. Иако укупни водни биланс (потенцијал постојећих извора воде у односу на пројектовану потражњу за водом) указује на то да постоји укупан вишак оперативних капацитета извора воде, просторна и регионална дистрибуција расположивих извора воде доводи до дефицита расположивих капацитета извора у неколико општина. Како би превазишле проблем дефицита воде, општине би требало да буду оријентисане ка регионалним системима водоснабдевања, где је то могуће, или на доношење адекватних мера за увођење нових извора воде у погођеним општинама, укључујући успостављање зона заштите извора воде у складу са потребама. Увођење нових изворишта мора да буде пропраћено изградњом одговарајућих преносних система (црпних постројења, магистралних водова, итд.) који омогућавају пренос захваћене воде у одређене зоне водоснабдевања. Увођење нових извора воде није разматрано у подручјима планираним за прикључење на регионалне системе водоснабдевања.

Разматране мере су стога ограничене на изградњу нових бунара, водозахватних објеката и линија преноса. Планирање и/или изградња брана и акумулација није обухваћено овим извештајем.

Развијени су следећи регионални системи водоснабдевања: Нови Сад, Рума-Ириг, Београд, Крагујевац, РВС „Рзав”, РВС „Расина”, РВС „Колубара”, Бојник-Брстовац-Дољевац и Параћин-Ћуприја.

РВС Београд обезбеђује воду за око 1,4 милиона становника у 14 општина. Вода се захвата из реке Саве коришћењем рени бунара у алувијуму реке и третира у пет ППВ пре дистрибуције. Планиран је развој система према општини Младеновац, али рокови за завршетак  тек треба да буду утврђени.

РВС Нови Сад снабдева водом око 360.000 становника Новог Сада и општина Петроварадин и Сремски Карловци. Сирова вода се извлачи из бунара у алувијуму реке Дунав и третира у ППВ пре дистрибуције.

РВС „Рзав” обезбеђује воду за око 190.000 становника у пет општина: Пожега, Ариље, Лучани, Чачак и Горњи Милановац. Извор сирове воде је река Рзав. У току су радови на изградњи акумулације која ће омогућити дугорочно стабилно водоснабдевање региона. Сирова вода се третира у постојећем ППВ пре дистрибуције.

РВС Крагујевац обезбеђује воду за око 185.000 становника у три општине Крагујевац, Баточина и Кнић. Извори воде су бунари у алувијуму реке Мораве и акумулације „Гружа” и „Гараши”. Сирова вода се третира у три ППВ пре дистрибуције. Резервоар воде „Шумари“ је место прикључка на водоводни систем Краљева.

РВС „Расина” снабдева водом четири општине: Крушевац, Александровац, Варварин и Ћићевац. Извор сирове воде је акумулација Ћелије. Сирова вода се третира У ППВ пре дистрибуције. Даљи развој система може обезбедити додатну воду општини Трстеник. Постоји могућност повезивања оближњих насеља општине Параћин који тренутно нису прикључени на општински водовод.

РВС „Колубара” је предвиђен за снабдевање водом општина: Ваљево, Лазаревац, Лајковац, Уб и Мионицу. Систем је завршен до Ваљева, док радови на прикључењу на друге системе још увек нису завршени.

РВС Рума-Ириг обезбеђује воду за пиће за око 50.000 становника у ове две општине. Сирова вода се извлачи из бунара и третира у ППВ у Руми.

РВС Параћин-Ћуприја обезбеђује воду за ове општине. Извор воде је извор Св. Петка у Параћину. Сирова вода не захтева другу прераду осим хлорисања. Систем је дотрајао и потребно га је обновити.

Бојник-Брстовац-Дољевац снабдева водом општине Бојник и Дољевац. Извор сирове воде је акумулација Брестовац.

Није било напретка у развоју РВС за општине Бујановац и Прешево из акумулације Првонек која се тренутно користи за снабдевање водом Врања.

Како би се обезбедило стабилно водоснабдевање у региону Војводине, развој извора у алувијуму река Саве и Дунава сматра се одрживом опцијом. Детаљни развојни планови тек треба да буду припремљени.

### 4.3.3. Постројења за пречишћавање воде

Хлорисање воде намењене за људску употребу је основни третман за све системе, без обзира на извор, капацитет или постојање сложенијег третмана. У том смислу, приоритетне мере обухватиће санацију/реконструкцију система за хлорисање у централизованим јавним или локалним водоводним системима, као и изградњу нових објеката за хлорисање у локалним системима који немају одговарајућу дезинфекцију. Радови на рехабилитацији система за хлорисање који су део постојећих ППВ обухваћени су санацијом ППВ, док ће радови на системима хлорисања изван ППВ бити представљени одвојено.

Постоји 69 ППВ различите комплексности, старости и статуса објеката и опреме. Комплексност процеса третмана зависи од усаглашености воде на извору који се користи за снабдевање водом. Већина постројења су близу или су прекорачили границе пројектованог века трајања, са опремом која је дотрајала и медијима који су одавно требали да буду замењени. Поред тога, бетонске конструкције и помоћна постројења уз ППВ захтевају значајну интервенцију или у одређеним случајевима чак унапређење, било у смислу капацитета или процеса прераде. Унапређење кроз увођење напредних технологија је потребна у смислу бриге о специфичним загађивачима који се не могу уклонити конвенционалним системима, као што су арсен или нитрати. Приоритетне мере за санацију и унапређење постојећих ППВ приказане су у Прилогу 8.

Како би се обезбедила здрава вода за пиће у оквиру централизованих водоводних система где су проблеми квалитета воде идентификовани током редовног мониторинга, предлаже се изградња нових ППВ. Капацитет и број предложених ППВ се заснива на пројекцији потражње за водом и статусу усаглашености квалитета воде за пиће на предметном пдоручју пружања услуге, на основу ревизије која се ради након завршетка детаљних истражних радова или студија изводљивости за предметно продучје.

### 4.3.4. Постројења за хлорисање

Постоји 57 централизованих општинских система за водоснабдевање где је хлорисање воде једини третман потребан за остваривање усклађености са стандардима за воду за пиће. Реинвестирање у ове системе подразумева замену опреме и рехабилитацију других објеката потребних за рад простројења за хлорисање. Поред тога, сви мањи системи морају да имају одговарајућа постројења за хлорисање.

### 4.3.5. Санација и замена водоводних мрежа

Процена тренутног стања водоводних система показала је да је било потребно предузети значајне техничке мере у вези са:

- санацијом/заменом главних дистрибуционих водова;

- санацијом/заменом секундарних дистрибуционих водова.

Главни циљ ових мера је двострук: побољшати општи статус/стање водоводних мрежа смањењем ризика од контаминације услед инфилтрације из околног тла/подземних вода, и значајно допринети успостављању правилне контроле водног биланса и пројектованог смањења НПВ.

Укупни предложени обим санације водоводних мрежа је око 10% укупне дужине. Уопштено, постоји значајна дужина старих и дотрајалих АЦ цеви у централизованим водоводним системима које треба заменити. Честа пуцања и ослабљена конзистенција цеви носе потенцијалне ризике од контаминације воде. Према подацима које је обезбедило МГСИ, у већини општина се континуирано одвија санација постојеће мреже, укључујући и замену АЦ цеви. Међутим, ови радови би требало да буду интензивирани у будућности и проширени на све општине.

4.3.6. Резервоари чисте воде

Недостајући потребни капацитети резервоара за воду су процењени на националном нивоу на основу података прикупљених из различитих извора. Општине са дефицитом капацитета за складиштење воде су суочене са нестабилним водоснабдевањем, што потенцијално угрожава квалитет воде за пиће унутар система. Изградња додатних резервоара за чисту воду представља предуслов да се предметне општине суоче са садашњом и будућом потражњом за водом за пиће и обезбеде стабилност у снабдевању водом. Као део остваривања усаглашености са захтевима ДВП, планирано је да се предузме ограничена санација и унапређење постојећих резервоара за воду у складу са потребама општина. Потребне додатне количине резервоара за воду израчунате су као разлика између расположивог капацитета предметних резервоара за складиштење воде и запремине која је потребна да би се балансирале дневне максималне потрошње воде. Укупна запремина резервоара за воду процењена у овој анализи износи око 210.000 м3.

### 4.3.7. Мреже за водоснабдевање – консолидација руралних система за водоснабдевање

Као једна од важних мера које би допринеле постизању усклађености са Директивом о води за пиће, планирано је да се одговорност за управљање и рад система за снабдевање водом у руралним подручјима пренесе са локалних заједница на одговарајуће комуналне водоводна предузећа.

Постојећи рурални системи снабдевања често не испуњавају чак ни основне техничке стандарде, стандарде квалитета и санитарне захтеве, и као део предложеног процеса консолидације, предвиђено је да се изврши опсежан ремонт постојеће инфраструктуре у руралним системима ВС и изврши замена значајног дела дистрибутивне мреже.

Процена дужине нове мреже темељи се на густини мреже на подручју пружања услуге сличне величине. Густина мреже представља број становника који се опслужује из система водоснабдевања у оквиру на специфичном подручју пружања услуге.

### 4.3.8. Остале мере

На основу идентификованих мањкавости, потребне су следеће додатне мере:

- Одређивање зона водоснабдевања, у складу са захтевима који се односе на извештавање Комисије ЕУ;

- ГИС мапирање тачака захватања сирове воде;

- Попис свих система за снабдевање водом за пиће;

- Развој Планова за безбедност воде.

### 4.3.9. Сажетак техничких мера

Наведене техничке мере су предуслов за остваривање усклађености са Директивом о води за пиће. Приоритетне мере односе се на остваривање минималних захтева Директиве путем заштићених извора воде, адекватног захватања воде, одржавање санитарних услова у дистрибуционим системима, као и увођење других сложенијих технологија прераде неопходних за обезбеђивање усклађености са Директивом. Због непостојања адекватних техничких услова у локалним системима водоснабдевања, приоритетне мере укључују изградњу нових цевовода и резервоара воде у тим системима. Дугорочне мере укључују замену дотрајалих цеви и реконструкцију постојећих ППВ у циљу одржавања усаглашености са Директивом. Предложене техничке мере су представљене у Табели 17.

Табела 17. Предложене техничке мере за инфраструктуру за воду за пиће

|  | Предложене техничке мере |
| --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНЕ МЈЕРЕ |  |
| 1. | Побољшање мониторинга квалитета воде |
| 1.1 | Унапређење лабораторијских објеката |
| 1.2 | Мониторинг КВ у руралним системима ВС |
| 2. | Третман воде |
| 2.1 | Нова постројења за хлорисање |
| 2.2 | Нова постројења за пречишћавање воде |
| 2.3 | Санација постојећих постројења за хлорисање |
| 3 | Извори воде - санација и проширење |
| 3.1 | Увођење нових извора воде |
| 3.2 | Санација, унапређење (изградња, опрема) постојећих извора воде и утврђивање заштићених зона |
| 4. | Унапређење дистрибуције воде – у смислу квалитета воде |
| 4.1 | Нова водоводна мрежа |
| 4.2 | Резервоар за складиштење чисте воде – приоритетна унапређења и проширења |
| ДУГОРОЧНЕ МЕРЕ |  |
| 5 | Санација постојећих објеката |
| 5.1 | Санација и унапређење постојећих постројења за пречишћавање вода |
| 5.2 | Замена цеви у мрежама за ВС |

# 5. Процена трошкова и приоритизација инвестиционих пројеката

Ово поглавље се бави проценом укупних трошкова имплементације Директиве о води за пиће (ДВП) у Србији.

## 5.1. Мере обухваћене проценом трошкова

Да би се осигурала потпуна усклађеност са Директивом о води за пиће, предвиђене су следеће претходно описане мере:

- јачање техничких капацитета за мониторинг квалитета воде;

- санација постојећих и изградња нових постројења за пречишћавање воде за пиће, као и постројења за хлорисање у малим водоводним системима;

- санација/унапређење постојећих и успостављање нових извора воде;

- санација/унапређење критичних елемената у оквиру дистрибутивног система и проширење централизованих и/или регионалних система водоснабдевања.

## 5.2. Приступ и претпоставке за сценарио апроксимације

Процена укупних трошкова за имплементацију Директиве заснива се на следећим претпоставкама:

- раст броја становника;

- пројекција потражње за водом;

- повећање нивоа услуга кроз консолидацију постојећих локалних система и проширење водоводне мреже на суседне локалитете;

- кључна дужина цевовода који ће бити замењен;

- мањак капацитета постојећих извора воде у смислу задовољења потражње за водом;

- капацитет резервоара за чисту воду;

- постојећа ППВ са дефицитом капацитета или технологија или истеком радног века

- локалитети који се суочавају са питањима квалитета воде за пиће и потребом за изградњу нових ППВ;

- проширење мониторинга квалитета воде за пиће.

Генеричке функције трошкова обухватају јединичне трошкове по л/с воде која је третирана или захваћена из извора, као и јединичне трошкове по пречнику цеви која се инсталира или кубном метру резервоара за воду који се гради.

Функције трошкова су изведене из алата FEASIBLE који је развио COWI као подршку припреми стратегија финансирања заштите животне средине за услуге које се односе на воду, отпадне воде и комунални чврсти отпад.

Трошкови санације постојећих објеката процењују се као проценат инвестиције.

Најважнији детаљи калкулација и претпоставки приказани су у прегледним табелама у Прилогу 9.

Кључни улазни подаци су:

- Процена тренутне и пројекције будуће потражње за водом (број становника и потрошња воде по становнику);

- Предложена дужина цеви за изградњу и израчунати просечни пречник цеви (на основу алокације пречника цеви у функцији величине насеља које користи алат FEASIBLE);

- Предложени број, капацитет и сложеност ППВ и укупни капацитет јединица за хлорисање где ППВ нису предвиђена;

- Процена јединичне цене за сваку компоненту предложених радова.

## 5.3. Процена трошкова имплементације директиве

### 5.3.1. Приоритетне мере

#### Мониторинг воде за пиће

Како би се осигурао мониторинг квалитета воде за пиће у складу са Директивом, инвестиције у унапређење лабораторијских капацитета националног и регионалних завода за јавно здравље се сматрају приоритетом.

Табела 18. Процена трошкова инвестиција у мониторинг квалитета воде за пиће

|  | Предложене мере | Инвестициони трошкови, евра |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Унапређење лабораторијских објеката | 4.700.000 € |
|  | Унапређење мониторинга КВ - међзбир | € 4.700.000 |

За више детаља о овим трошковима погледати Одељак 5.3.5.

#### Третман воде

Побољшање квалитета воде је кључни приоритет усклађивања са Директивом. Горе наведене приоритетне мере укључују:

•	Увођење нових постројења за хлорисање тамо где их нема;

•	Санацију постојећих постројења за хлорисање;

•	Нова постројења за пречишћавање воде.

Слика 26. Инвестициони трошкови за изградњу нових ППВ

Табела 19. Процена инвестиционих трошкова за третман воде за пиће

|  | Предложене мере | Инвестициони трошкови, евра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Нова постројења за хлорисање | 3,803017 |
| 2.2 | Нова постројења за пречишћавање воде | 91,415,791 |
| 2.3 | Санација постојећих постројења за хлорисање | 3,045,836 |
|  | Третман воде - међузбир | ~ 98,265,000 |

Процењени укупни трошкови износе око 98 милиона евра. Може се очекивати да ће додатни трошкови, укључујући непредвиђене околности, и пројектовање и надзор, представљати додатних 20%, што укупно износи око 118 милиона евра у овој категорији.

#### Извори воде

Унапређење и проширење изворишта воде подразумева следеће радове:

- Постојећи извори:

- санација структурних, механичких и електричних елемената;

- успостављање зона заштите вода;

- Нови извори

- премер за изградњу нових извора;

- изградња нових постројења за захватање воде;

- успостављање зона заштите вода.

Бунари воде показују опадање у смислу пражњења и смањење оперативне ефикасности због старења бунара, па је стога потребна санација. С обзиром да је животни век опреме инсталиране у бунарима и другим водозахватима краћи од периода за који се спроводи планирање, предвиђена је замена одређене опреме (у зависности од старости и физичког стања). Инвестиције у радове на санацији и унапређењу постојећих водозахвата процењене су као проценат инвестиције. Инвестиције за изградњу нових водозахватних објеката процењују се на темељу јединичних трошкова по лпс захваћене воде.

Табела 20. Процена инвестиционих трошкова за изворе воде

|  | Предложене мере | Инвестициони трошкови, евра |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Увођење нових извора воде | 47,363,348 |
| 3.2 | Санација, унапређење (објекти, опрема) постојећих извора воде и стварање заштићених зона | 33,282,661 |
|  | Извори воде - међузбир | ~ 80,646,000 |

Предложено је увођење нових извора за подручја са индикативним недостатком воде, осим у областима које су већ повезане или се планира повезивање на постојеће РВС у роковима предвиђеним ДВП.

Укупни процењени трошкови ових мера су око 80,6 милиона евра, изузев резервисања за непредвиђене ситуације, пројектовање и надзор изградње. Ово може да достигне и 20% трошкова, што нас доводи до износа од око 97 милиона евра за ову категорију мера посматрано кроз финансијске вредности за 2016. годину.

Трошкови мера су подељени на обнове постојећих и изградњу нових изворишта воде.

Ове мере се сматрају приоритетним за обезбеђивање усклађивања са стандардима квалитета из Директиве и обезбеђивање континуираног снабдевања.

#### Дистрибуција воде

Приоритетне мере за системе дистрибуције воде укључују изградњу нове инфраструктуре у подручјима која се тренутно не снабдевају из централизованих водоводних система, или тамо где је идентификован мањак.

Табела 21. Процена инвестиционих трошкова за дистрибуцију воде за пиће

|  | Предложене мере | Инвестициони трошкови, евра |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Нова водоводна мрежа | 624.073.788 |
| 4.2 | Резервоар чисте воде – приоритетна унапређења и проширења | 63.807.011 |
|  | Дситрибуција воде - међузбир | ~ 687.880.800 |

Процењени укупни трошак је око 688 милиона евра. Може се очекивати да ће додатни трошкови, укључујући непредвиђене околности, пројектовање и надзор, бити додатних 20%, што укупно износи око 825 милиона евра у овој категорији.

### 5.3.2. Дугорочне мере

Санације постојећих ППВ и водоводних мрежа се сматрају дугорочним мерама, потребним за одржавање квалитета воде за пиће и смањење НПВ.

Улагања у санацију водоводне мреже су она која су укључена у циклус замене средстава, побољшање ефикасности рада система кроз ГИС, увођење ДМС, управљање притиском, мониторинг и систем контроле.

Табела 22. Процена инвестиционих трошкова за дистрибутивне системе

|  |  | Предложене мере | Инвестициони трошкови, евра |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 |  | Санација и унапређење постојећих постројења за пречишћавање воде | 139.444.200 |
| 5.2 |  | Замена цеви унутар мрежа за ВС | 281.970.600 |
|  |  | Санација постојећих постројења - међузбир | ~ 421.415.000 |

Као што је приказано у претходном делу, процењени укупни трошковиизносеу приближно 421 милион евра. Може се очекивати да ће додатни трошкови, укључујући непредвиђене околности, пројектовање и надзор, бити додатних 20%, што укупно износи око 506 милиона евра у овој категорији.

### 5.3.3. Преглед трошкова усклађивања са Директивом

Табела 23. Преглед процењених инвестиционих трошкова за имплементацију ДВП, евра

| Предложене мере | Инвестициони трошкови |
| --- | --- |
| Приоритетне мере | 871.491.500 |
| Дугорочне мере | 421.414.800 |
| Укупно за мере специфичне за предметну Директиву (НЕТО) | ~ 1.300.000.000 |
| Непредвиђене околности (10%) | 129.290.600 |
| Припрема пројекта | 64.645.313,60 |
| Надзор изградње | 64.645.313.60 |
| УКУПНО за мере специфичне за предметну Директиву | ~ 1.551.000.000 |

### 5.3.4. Јачање техничких капацитета за мониторинг квалитета воде за пиће

Усклађеност са ДВП подразумева трошкове рутинског програма мониторинга воде за пиће, неке додатне трошкове санације и опремања лабораторија, као и додатне трошкове за плате новозапослених предложеног за лабораторијске и инспекцијске послове и послове издавања дозвола.

Трошкови програма мониторинга усклађености квалитета воде за пиће

Процена укупних трошкова програма мониторинга усклађености квалитета воде за пиће заснива се на одређеном броју узорака израчунатих према одредбама Директиве 2015/1787/ЕУ, Прилог  II, Табела 1. „Минимална учесталост узорковања и анализе за мониторинг усклађености”, и постојећим стопама анализа у предметној земљи, које је обезбедио Републички институт за јавно здравље у Београду. Број узорака који се анализирају израчунава се према количини воде која се испоручује у дистрибутивну мрежу из ППВ, и према локалитету, а не према запремини воде у зонама водоснабдевања (ЗВС) како се захтева Директивом, јер те зоне још нису успостављене. Израчунавање броја узорака на основу ЗВС може довести до увећаних трошкова. Годишњи број узорака који се анализирају не укључује додатне параметре испитивања који могу бити резултат анализе ризика за сваки систем водоснабдевања (погледати План за безбедност воде). Сви додатни параметри испитивања или увећана учесталост анализа подићи ће трошкове програма мониторинга усклађености квалитета воде за пиће. Све претпоставке и јединичне стопе које се примењују у процени трошкова програма мониторинга приказане су у Прилогу 3. Укупни трошкови годишњег програма мониторинга усклађености квалитета воде за пиће процењују се на приближно 614.000 евра.

Број узорака узетих у оквиру програма мониторинга усклађености квалитета воде за пиће, и последични трошкови, биће у корелацији са одредбама новог Закона о води за људску употребу у Србији.

Трошкови унапређења лабораторија за испитивање воде за пиће

Процена трошкова за унапређење аналитичких лабораторија у оквиру у службени програм мониторинга квалитета воде за пиће, укључених у мрежу Министарства здравља, у смислу коришћења простора и опремања, темељи се на стручној процени и искуствима суседних земаља које су се недавно придружиле ЕУ.

Оптимизација трошкова се може постићи успостављањем структуре са националном референтном лабораторијом са најбољим нивоом опреме и квалификацијама особља, неколико регионалних лабораторија са скоро исто толико добром опремом и локалним лабораторијама са основном опремом за лабораторијска испитивања.

Националној референтној лабораторији за надзор квалитета воде за пиће ће највероватније бити потребан буџет од 2,5 милиона евра за модерну хемијску и микробиолошку аналитичку опрему и коришћење простора.

За регионалне лабораторије, буџет од 1 милион евра би могао да буде довољан за покривање трошкова опреме и простора за четири лабораторије. Локалним лабораторијама ће највероватније бити потребно око 50.000 евра (око 1,2 милиона евра). За 26 лабораторија Регионалних завода за јавно здравље и лабораторија Републичког института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, трошкови унапређења се процењују на око 4,7 милиона евра.

Трошкови за додатно особље предложено за мониторинг и надзор квалитета воде за пиће

У одељку 4.2., дат је приедлог који се односи на повећање броја запослених у области квалитета воде за пиће: 38 запослених за давање одобрења и процену програма, 30 запослених за санитарне инспекције и 112 запослених за лабораторије, укупно 180 нових запослених. Процена буџетске потрошње која се односи на плате за ново особље заснива се на просечној бруто месечној плати у Србији од 584 евра (РЗС, последњи подаци за јануара 2018. године) и укупно износи 1.261.440 евра годишње.

## 5.4. Приоритизација инвестиција

Имајући у виду ситуацију са квалитетом воде за пиће у Србији и њеним различитим регионима, и хитност решавања проблема у обезбеђивању квалитетне воде за пиће за становнике Србије, идентификоване су две групе приоритета:

  - приоритетне инвестиције у нове системе за хлорисање, санацију постојећих система за хлорисање, лабораторијску опрему, нове изворе, нова ППВ и нову мрежу;

  - дугорочне инвестиције за санацију постојећих ППВ, извора и мреже.

Што се тиче распореда инвестиција, први приоритет је улагање у системе за хлорисање и лабораторије у периоду 2019-2024. Током овог периода, одређена улагања у системе ВС се сматрају предусловом за нове системе за хлорисање.

Улагање у изградњу нових ППВ је разматрано у периоду 2024-2031.

Због усклађивања са доступним средствима, инвестиције у нове мреже се продужавају до 2036. године.

На крају, инвестиције у санацију инфраструктуре за водоснабдевања су предвиђене за период 2036-2044.

Поред поменуте приоритетизације, на основу хитности решавања проблема, потребно је појаснити приоритетност инвестиционих пројеката и стога је описана у наставку.

Високи инвестициони трошкови имплементације ДВП се могу покрити у догледној будућности само уз екстерну финансијску помоћ. Из тог разлога, организацију припреме и имплементације пројеката на националном и локалном нивоу треба прилагодити захтевима за апсорпцију предметне помоћи (фондови ЕУ, зајмови МФИ). Захтеви за одрживошћу и заштитом водене средине ће имати посебну улогу током евалуације инвестиционих пројеката, укључујући фазу одабира пројекта; главни критеријум ће бити највећи економски/социјални/еколошки утицај.

Принципи одабира пројеката који ће служити као смернице су: 1) јасан и мерљив допринос циљевима Директиве; 2) зрелост пројекта; 3) економичност и одрживост, посебно финансијска; 4) капацитета јавних пружалаца водних услуга за имплементацију; 5) сарадња између јавних пружалаца водних услуга у циљу побољшања квалитета услуга и смањења цене воде; 6) ако постоји потреба, допринос решавању питања специфичних територијалних приоритета, допринос спровођењу макрорегионалних стратегија (ако постоји потреба, како би се подржао уравнотежен регионални развој, пројектима из мање развијених региона могу се додати бодови током процедура бодовања, као и већи проценти суфинансирања и већа техничка помоћ, а ако је потребно, могу се осмислити посебни програми помоћи за мање развијена, демографски или географски угрожена подручја).

Поред тога, даје се подршка имплементацији пројеката који интегришу захтеве Директиве о води за пиће и Директиве о комуналним отпадним водама. Такав приступ садржи кохерентан скуп комплементарних приоритета који подржавају не само основне циљеве ове две директиве, већ и отвара потенцијал за остваривање ефеката који се узајамно подржавају а који могу бити резултат њихове истовремене имплементације.

Листа критеријума за приоритетизацију инвестиција/пројекат (која се може допуњавати) обухвата:

а. техничка изводљивост пројекта;

б. ниво завршености студија и пројектне документације;

ц. ниво решености имовинских питања;

д. ниво до кога је стигло издавање грађевинске дозволе (сагласност за развој);

е. ниво испуњености потребне тендерске документације;

- Допринос циљевима стратешких и програмских докумената у области јавног сакупљања и прераде отпадних вода (и јавног водоснабдевања, ако је могуће), тј. у којој мери пројектне активности омогућавају:

а. повећање броја становника повезаних на јавни водовод и систем сакупљања и прераде отпадних вода;

б. смањење загађења (оптерећење загађењима које се третира у складу са захтевима)

ц. повећање броја водних тела у добром и одличном стању у складу са    индикаторима органског оптерећења;

д. смањење броја становника који немају приступ јавним водоводим (који нису покривени сталним праћењем квалитета) или су повезани на системе који не испуњавају захтеве микробиолошких и/или хемијских испитивања;

- Спремност пројекта:

а.техничка спроводивост пројекта;

б. ниво завршености студија и пројектне документације;

ц. мера у којој су решена имовинска питања;

д. мера у којој су већ прибављене грађевинске дозволе (одобрења за градњу);

е- ниво завршености потребне тендерске документације;

ф. време потребно за почетак пројекта;

- Финансијска оправданост пројекта:

а. реалистичан буџет;

б. резултати анализе трошкова и користи;

ц. укупни трошкови пројекта у односу на број становника које ће добити нову/адекватну водну услугу;

д. финансијска одрживост и приуштивост;

е. учешће пружаоца јавних услуга или суфинансирање других донатора;

- Капацитет пружаоца јавних водних услуга:

а.капацитет корисника да спроведе пројекте суфинансиране средствима ЕУ и/или зајмовима МФИ (суфинансирање, људски ресурси, претходно искуство, итд.);

б.способност пружаоца услуга да управља пројектом након престанка финансирања (финансијски капацитет, људски ресурси, претходно искуство, итд.);

- Приоритети у финансирању:

а.пројектно партнерство укључује више од једног пружаоца јавних водних услуга у оквиру пројекта;

б.пријављени пројекат предвиђа иницијативе у заједницама са мање могућности, нпр. подручја посебне државне бриге, руралне и мање заједнице (на пример на основу вредности индекса и индикатори развијености, за израчунавање индекса развијености на локалном нивоу који је мањи од 75% индекса развијености Републике Србије);

ц.шири утицај пројекта на реорганизацију пружалаца јавних водних услуга (спајање, специјализација, техничка и финансијска консолидација)

д. планови за будућу репликацију резултата пројекта.

# 6. Извори финансирања и очекивана издвајања по годинама

Код припреме одговарајућег инвестиционог плана веома је важно анализирати како се процењени расходи могу финансирати из постојећих и евентуално нових извора финансирања. Ово поглавље DSIP-а представља оквир средстава заснован на општим претпоставкама о развоју доступности средстава из домаћих и међународних извора.

Комбинација домаћих и страних извора је коришћена и биће коришћена у Србији за испуњавање захтева Директиве о води за пиће. Домаћи извори који се користе за финансирање сектора вода/отпадних вода у Србији укључују углавном државне и општинске опште приходе и накнаде које корисници плаћају за комуналне услуге. Страни ресурси обухватају бесповратна средстваи зајмове међународних финансијских организација или билатералних донатора.

Статус свих извора финансирања је укратко представљен у наставку. Штавише, у овом поглављу представљамо главне претпоставке о томе како ће се обезбеђивање финансирања из различитих извора променити у наредних 20/30 година.

Постоји неколико постојећих и потенцијалних извора финансирања инфраструктуре за снабдевање водом за пиће:

- јавни буџет и фондови за животну средину;

- сопствени извори;

- страна бесповратна средства и кредити.

## 6.1. Јавни буџети - Улога јавних комуналних предузећа

Тренутно финансирање снабдевања водом за пиће је под директним утицајем два општа очекивања оснивача јавног комуналног предузећа (ЈКП) - локалне самоуправе.

Прво, од ЈКП се очекује да пружају одређене комуналне услуге (услуге везане за воду), следећи основне тржишне принципе. Први међу њима би био да покрије све своје трошкове наплатом рачуна за пружене услуге потрошачима.

Друго, од ЈКП се генерално очекује да свим становницима општине пружају предметне услуге, без обзира на њихову способност и спремност да плате рачуне. Може се рећи да се комуналне услуге у Србији традиционално сматрају јавним добрима.

Овај дуализам комерцијалних и јавних принципа у активностима ЈКП огледа се у њиховом финансијском положају. Уопштено, финансирање ЈКП у Србији је организовано на следећи начин:

1. оперативне (укључујући амортизацију) трошкови се покривају наплатом рачуна за пружене услуге потрошачима.

2. инвестиције (капитални трошкови) се финансирају из државног буџета.

Ова подела није експлицитно установљена, већ је резултат спонтаног развоја наслеђеног из периода социјализма, и последњег (транзиционог) периода када је због девастирајућих макроекономских трендова (хиперинфлација, драматично смањење БДП, стечај великих фабрика и слично) животни стандард грађана драматично опао. Један од начина да се све то ублажи је био да се грађанима обезбеде основне робе и услуге. Комуналне услуге су сматране једном од њих.

Важно је напоменути да „комерцијални” део активности, који се односи на обављање оперативних задатака, није уређен као стварна тржишна економија, већ као контролисано тржиште. ЈКП делују као монополи чија је намера да одреде цене својих услуга на нивоу стварних трошкова (тј. оперативни трошкови, трошкови одржавања и финансијски трошкови, али без инвестиционих трошкова).

Пракса је да на крају буџетске године ЈКП припремају планове својих активности са свим оперативним трошковима. Важна чињеница је да се ти трошкови не тестирају у реалним тржишним условима, пошто не постоји конкуренција, нити у односу на стандардизоване трошковне елементе и показатеље (нпр. број запослених по јединици услуге, број запослених по потрошачу; потрошња горива по јединици раздаљине, итд.).

Цене не укључују профит, јер се од ЈКП не очекује да остваре профит. Сходно томе, биланси успеха свих ЈКП обично су близу нуле.

На Слици 27 приказани су финансијски и управљачки токови типични за ЈКП у Србији данас.

Финансијски ток

Управљачки ток

Физички ток

Текуће активности ЈКП

ЈКП

Инвестиције

Локални буџет

Потрошач

Општина (ЈЛС)

Слика 27. Постојећи систем финансирања водних услуга у Србији

У случају да се планирани и стварни финансијски показатељи знатно разликују, руководство ЈКП обично реагује да поправи ситуацију кроз повећање цена својих услуга. ЈКП предлаже промену цене, али га одобрава локална скупштина или други локални надлежни орган. Ако повећање цена није довољно за решавање ситуације за постојећим губитком, постоји могућност да се обезбеде оперативне субвенције ЈКП из општинског буџета. Ово је генерално веома ретка ситуација и општине нерадо предузимају овакав корак.

Сва улагања у комуналну инфраструктуру, као и у средства ЈКП (опрема, итд.) се обично финансирају из буџета општине и републичке владе. Редовна је пракса да стварну набавку инвестиције врши Републичка дирекција за воде (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) кроз Фонд за воде (као део државног буџета). Током протеклих десет година, инвестиције у водну инфраструктуру су биле предмет подршке из разних билатералних извора (бесповратна средства ЕУ, споразуми између Србије и ЕУ и земаља које нису чланице ЕУ, бесповратна средства и зајмови KfW и других МФИ).

## 6.2. Јавни буџети

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде спpоводи суфинансирање из средстава Фонда за воде, у складу са Уредбама о програму управљања водама коју Влада усваја за сваку календарску годину:

- Изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода, као што су системи за снабдевање водом за пиће - водозахвати (бунари, канализација, водотокови, канали, језера и бране са акумулацијама), постројења за пречишћавање воде за пиће, главни цевоводи и резервоари са припадајућим уређајима;

- Изградњу и реконструкцију водних објеката за сакупљање, одвођење и прераду отпадних вода;

- Израду техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Влада Србије је у 2016. години издвојила 2,16 милијарди динара за финансирање управљања водама (око 17,5 милиона евра), што је мање од 0,2% укупног државног буџета за 2016. годину. То је знатно мање од 3,12 милијарди динара издвојених за исту намену у 2015. години. Највећи део годишњег буџета за управљање водама опредељен је за регулацију река и превенцију поплава (око 50% буџета за управљање водама). У 2016. години, за мере везане за водоснабдевање је издвојено 0,736 милијарди динара или 6,0 милиона еура (око 34% укупног годишњег буџета за управљање водама). Укупна улагања Владе (преко Републичке дирекције за воде и бившег Министарства пољопривреде и заштите животне средине) у сектор водоснабдевања у периоду од 2010. до 2016. године  била су веома скромна (око 3,8 милиона евра годишње).

Издвајања за управљање водама из Фонда за воде током периода 2015-2018. година су представљена у Табели 24.

Табела 24. Издвајања из Фонда за воде у 2015-2018. (хиљада динара)

|  | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулација и коришћење вода | 843.000 | 736.000 | 660.000 | 670.000 |
| Заштита вода од загађивања | 86.000 | 62.500 | 102.805 | 140.500 |
| Регулација река и превенција поплава | 2.033.805 | 1.246.833 | 1.266.533 | 2.319.493 |
| Планирање и међународна сарадња у сектору вода | 157.329 | 112.97 | 258.177 | 174.500 |
| УКУПНО | 3.120.134 | 2.158.330 | 2.287.515 | 3.304.493 |

Извор: Уредбе о програму управљања водама за 2015., 2016., 2017. и 2018. годину

## 6.3. Накнаде за коришћење услуга

Главни проблем већине ЈКП у Србији је да, осим за категорију институција (јавни сектор), стопа наплате за услуге везане за воду је ниска. За то постоје два разлога:

1. Социјална питања - Комуналне услуге се традиционално сматрају делом минималног животног стандарда грађана, а тиме и „јавним добром”. Чињеница да су ЈКП у власништву локалних самоуправа и да већину у њиховим управним одборима чине званичници локалне самоуправе, објашњава недостатак спремности да се уведу ригорозније мере према грађанима који не плаћају рачуне за комуналне услуге;

2. Политичка питања - Повећање цена комуналних услуга и наметање строгих мера наплате рачуна углавном нису популарне мере. Пошто су ове одлуке у надлежности локалних самоуправа, оне могу утицати на њихову популарност.

Под претпоставком да ће у наредним деценијама инвестициони трошкови бити покривени из различитих извора финансирања, главни проблем ће бити да се осигура дугорочна финансијска одрживост будућих система за пречишћавање отпадних вода и да се уведе тарифни систем за потрошаче (домаћинства, индустрије и институције) који подразумева повраћај свих трошкова.

Постојеће тарифе (2017.) за услуге водоснабдевања и канализације приказане су у Табели 25. Тарифе су дате у РСД/м3 без ПДВ (10%).

Табела 25. Садашње тарифе за воду и отпадне воде у неколико општина у Србији (РСД/м3, без ПДВ)

| Општина | Вода |  | Отпадне воде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дом. | Не-Дом. | Дом. | Не-Дом. |
| Ваљево | 37,42 | 109,51 | 22,25 | 45,64 |
| Лесковац | 53,80 | 113,84 | 10,79 | 27,87 |
| Шабац | 45,36 | 62,26 | 45,19 | 96,26 |
| Чачак | 45,08 | 69,00 | 15,67 | 59,55 |
| Ниш | 49,04 | 111,54 | 9,31 | 21,21 |
| Београд | 56,63 | 93,71 | 22,89 | 50,43 |
| Нови Сад | 49,61 | 116,88 | 31,26 | 73,53 |
| Крушевац | 46,34 | 111,20 | 16,65 | 18,98 |
| Сремска Митровица | 45,10 | 22,57 | 71,28 | 37,01 |
| Суботица | 44,80 | 54,20 | 47,00 | 66,00 |

Извор: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, “Izveštaj o obavljanju komunalnih delatnosti na teritoriji Republike Srbije u 2016. godini”

Главни закључци о актуелним тарифама за воду и отпадне воде су да:

- тренутно ЈКП примењују две или три одвојена тарифе за воду и канализацију: домаћи (домаћинства), комерцијални и корисници буџета.

- комерцијални купци плаћују по највишим тарифама за услуге водоснабдевања и канализације, док се најниже тарифе за услуге отпадних вода примјењују за групу домаћих купаца.

Висок ниво унакрсног субвенционисања може се уочити и у услугама водовода и отпадних вода. Укидање субвенција би захтевало значајне промене тарифа - углавном кроз смањење комерцијалних и повећање тарифа за домаћинства и изједначавање тарифа за различите кориснике према принципу да „загађивач плаћа”. Принцип дат у садашњем Закону о комуналним услугама, члан 25., прописује да се иста цена мора утврдити за исту услугу осим ако не постоје значајне разлике у трошковима пружања услуга за различите кориснике.

Тарифе за воде и отпадне воде за крајње кориснике треба утврдити узимајући у обзир два ограничења - повраћај свих трошкова и приуштивост (колико крајњи корисници могу да плате за воду за пиће и услуге отпадних вода). Ограничење које се односи на приуштивости треба да се заснива на претпоставци да домаћинства могу да потроше 3% својих буџета заједно на услуге воде и отпадних вода.

Два примера дата у наставку приказују могући приступ (који примењују пројекти FOPIP у Србији) решавању ова два питања - Регионално водоводно предузеће (РВП) „Колубара” и РВП “Морава”.

Подаци приказују укупан износ трошкова рада и одржавања који морају да буду покривени (са и без амортизације), максималне приуштиве тарифе и постепено повећање тарифа за воду за крајње кориснике (од садашњих до тарифа којима се покривају сви трошкова). Полазне цифре за трошкове рада и одржавања и пројекције тарифа за воду су тренутне вредности трошкова.

Електрична енергија

Одрђавање

Плате и накнаде

Режијски и други трошковио

Накнаде за захватње воде

Хемикалије

Гориво

Лабораторијски материјали и анализа квалитета воде

Амортизација

Слика 28. РВП „Колубара“ - Оперативни трошкови (хиљада РСД)

Извор: МИСП ФОПИП, План пројекције тарифа за РВП „КОЛУБАРА“ Ваљево, 2016.

Слика 29. РВП „Колубара“ - Пројекција тарифа, (РСД/м3, текуће цене за 2016. годину, без ПДВ)

Извор: МИСП ФОПИП, План пројекције тарифа за РВП “КОЛУБАРА” Ваљево, 2016.

Слика 30. РВП “Колубара” – Максималне приуштиве тарифе, (РСД/м3, текуће цене за 2016. годину, са ПДВ)

Извор: МИСП ФОПИП, План пројекције тарифа за РВП “КОЛУБАРА” Ваљево, 2016.

Оперативни трошкови производње велике количине воде (000 РСД) – ситуација са додатним бунарима

Електрична енергија

Одрђавање

Плате и накнаде

Режијски и други трошковио

Накнаде за захватње воде

Хемикалије

Гориво

Лабораторијски материјали и анализа квалитета воде

Амортизација

Слика 31. РВП “Морава” - Оперативни трошкови (хиљада РСД)

Извор: МИСП ФОПИП, План пројекције тарифа за РКВ “Морава”, 2017.

Тарифа са повраћајем свих трошкова – без додатних бунара

Тарифа – пројекат без додатних бунара

Тарифа – пројекат са додатним бунарима

Тарифа са повраћајем свих трошкова – са додатним бунарима

Слика 32. РВП “Морава” - Пројекција тарифа (РСД/м3, текуће цене за 2016. годину, без ПДВ)

Извор: МИСП ФОПИП, План пројекције тарифа за РКВ “Морава”, 2017.

Тарифа – пројекат без додатних бунара      Тарифа – пројекат са додатним бунарима

Слика 33. РВП “Морава” – Максималне приуштиве тарифе, (РСД/м3, текуће цене за 2016. годину, са ПДВ)

Извор: МИСП ФОПИП, План пројекције тарифа за РКВ “Морава”, 2017.

## 6.4. Страна бесповратна средства и зајмови

Билатерална и мултилатерална бесповратна средства и кредити, као и зајмови међународних финансијских институција и стране директне инвестиције су већ коришћени и/или се могу потенцијално користити за финансирање заштите животне средине у Србији.

Неколико билатералних донатора активно подржава еколошке активности у Србији. За процену историјске потрошње за инфраструктурне пројекте за воду за пиће у Србији, база података ISDACON се користи као полазна тачка. Табела 26. приказује процењена средства за инвестиционо финансирање у сектору водоснабдевања и канализације у Србији по различитим изворима финансирања у периоду 2010-2016. година

Табела 26. Процењена средстваа - сектор водоснабдевања и канализација (2010-2016., милиона евра)

| Извор финансирања | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Луксембург | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 4,56 |
| Немачка | 2,59 | 8,42 | 7,64 | 13,73 | 1,33 | 4,82 | 6,92 | 45,44 |
| Норвешка | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| Словачка (Република Словачка) | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| Република Чешка | 0,64 | 0,25 | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 0,39 | 0,15 | 1,86 |
| Европска банка за обнову и развој | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,85 | 5,90 | 8,79 |
| Европска унија | 1,13 | 1,12 | 1,48 | 1,33 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| Јапан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 1,10 | 3,28 |
| Светска банка | 5,91 | 5,63 | 6,09 | 5,90 | 0,48 | 0,00 | 6,76 | 30,77 |
| Европска инвестициона банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 1,50 | 7,27 | 10,00 | 25,00 |
| УКУПНО | 11,58 | 16,46 | 16,69 | 28,30 | 6,13 | 16,52 | 30,82 | 126,49 |

Извор: Канцеларија за европске интеграције, база ISDACON

Овај преглед је дат заједно за секторе водоснабдевања и управљања отпадним водама; финансирање неколико великих пројеката водоснабдевања у Србији није укључено.

Боља презентација финансирања улагања у инфраструктуру за воду за пиће по извору је дата у Табели 27. Према подацима прикупљеним током припреме овог DSIP, може се закључити да је просечан годишњи износ улагања у сектор водоснабдевања у периоду 2010-2016. година износио приближно 20 милиона евра.

Табела 27. Инвестиције у водоснабдевање у Србији по пројектима и секторима (2010-2016., евра)

| Пројекат/Програм | Извор | Средства, евра |
| --- | --- | --- |
| Регионални систем водоснабдевања Морава | Европска унија - IPA 2010 | 13.693.000 |
|  | Републичка дирекција за воде | 164.312 |
| Регионални систем водоснабдевања Колубара | Европска унија - IPA 2010 | 7.072.000 |
|  | Министарство економије - Национални инвестициони план | 3.409.858 |
| Пројекат регионалног водоснабдевања Расинског округа | Европска унија - IPA 2008 | 8.191.000 |
|  | Министарство економије - Национални инвестициони план | 1.400.000 |
|  | Републичка дирекција за воде | 268.269 |
|  | Локални буџет(-и) | 526.000 |
| EU Progress | Европска унија (EU Progress) | 775.000 |
| Водоснабдевање и прерада отпадних вода у општинама средње величине у Србији I | Меки кредити KfW | 25.000.000 |
|  | Бесповратна средства KfW | 30.500.000 |
|  | Европска унија | 3.000.000 |
| Водоснабдевање и прерада отпадних вода у општинама средње величине у Србији II | Меки кредити KfW | 17.500.000 |
|  | Бесповратна средства KfW | 12.780.000 |
| Програм управљања водама | Република воде дирекција | 21.378.793 |
| УКУПНО |  | 145.658.232 |

Извор: Консултант и РДВ

## 6.5 . Преглед доступног финансирања

Преглед доступног финансирања за улагања у сектор воде за пиће у преиоду 2010-2016. година по изворима финансирања дат је у Табели 28.

Табела 28. Резиме расположивих финансија по изворима финансирања за сектор воде за пиће (2010-2016, евра)

| Извор финансирања | Укупно евра | Годишњи просек евра |
| --- | --- | --- |
| Европска унија | 32.731.000 | 4.675.857 |
| Влада | 26.621.232 | 3.803.033 |
| Републичка дирекција за воде | 21.811.374 | 3.115.911 |
| Министарство економије - Национални инвестициони план | 4.809.858 | 687.123 |
| Кредити KfW | 6.071.429 | 42.500.000 |
| Бесповратна средства KfW | 43.280.000 | 6.182.857 |
| Локални буџет | 75.143 | 526.000 |
| УКУПНО | 145.658.232 | 20.808.319 |

Извор: Консултант

Главни извори финансирања су били кредити и бесповратна средства KfW (више од 12 милиона евра годишње) и бесповратна средства ЕУ (4,7 милиона евра годишње).

Пројекције извора финансирања, поређење са трошковима и, сходно томе, резултуирајући прелазни период приказани су у наставку.

# 7. Процена недостајућих средстава

## 7.1. Анализа недостајућих средстава за капиталне трошкове

Укупне инвестиционе потребе за имплементацију ДВП износе приближно 1,551 милијарди евра (период 2019-2044.). Овај износ укључује трошкове изградње (80%), непредвиђене трошкове (10%), надзор (5%) и трошкове припреме пројекта (5%). Расподела инвестиционих трошкова годишње у периоду 2019-2044. приказана је на Слици 34.

Слика 34. Директива о води за пиће - инвестициони трошкови по годинама 2019-2044. (у милионима евра, текуће цене за 2018.)

Извор: Консултант

Предвиђа се да ће инвестициони трошкови бити покривени из:

- Фондова ЕУ;

- Мултилатералне/Билатералне донаторске подршке;

- Националних извора - државни (Фонд за воду) и локални буџети;Кредита.

Финансијске пројекције средстава ЕУ, билатералних/мултилатералних фондова, националних/локалних извора и кредита су засноване на историјској потрошњи и текућим плановима финансирања. Табела 28. показује да не постоји финансијски јаз и циљеви се могу остварити до 2044. године, под условом да су инвестиције спремне, и да су апсорпциони капацитети и Анализа приуштивости за домаћинства (погледати наредни одељак) прикладна за спровођење овог сценарија.

Потребне инвестиције

Извори финансирања

Бесповратна средства ЕУ

Државни буџет

Локални буџети

Кредити

Кумулативни финансијски јаз

Табела 29. Пројекција извора финансирања и недостајућих средстава (милиона евра)

Потребне инвестиције

Извори финансирања

Бесповратна средства ЕУ

Државни буџет

Локални буџети

Кредити

Кумулативни финансијски јаз

Извор: Прорачун консултанта

Напомена: „Имајући у виду да су буџетска средства ограничена, планирање средстава за повећање админситративних капацитета, као и инвестиција у опрему, ће се реализовати, у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима“.

Однос између расподеле расположивих финансијских средстава и планираних инвестиционих трошкова у кумулативним износима је приказан на Слици 35.

Расположива средства (кумулативно)

Инвестиције (кумулативно)

Вода

Слика 35. ДВП - Расположиви финансијски ресурси и инвестиционе потребе 2019-2044. (милиона евра, текуће цене за 2018.)

Извор: Консултант

Прилагођавање ће се даље вршити у складу са тачнијим подацима о укупним износима потенцијалних финансијских средстава за покривање инвестиционих потреба.

## 7.2. Анализа недостајућих средстава за текуће трошкове

### 7.2.1 Трошкови рада, одржавања и амортизације

Инкрементални трошкови рада и одржавања (тј. трошкови рада и одржавања који се односе на инвестиционе мере у погледу усклађивања) су приказани у Табели 30. Инкрементални оперативни трошкови укључују трошкове хлорисања, хемикалија за нове ППВ, електричну енергију, мониторинг и лабораторијско особље. Инкрементални трошкови одржавања укључују одржавање нових ППВ, цеви и опреме.

Табела 30. ДВП – Инкрементални трошкови рада и одржавања по окрузима (евра, текуће цене за 2018.)

| Регион/Округ | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 0 | 6,124,191 | 8,296,759 | 10,469,327 | 26,490,685 | 34,389,432 | 35,201,392 | 35,850,960 | 35,850,960 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 0 | 1,801,149 | 2,529,428 | 3,257,707 | 10,627,694 | 14,393,725 | 14,764,705 | 15,061,490 | 15,061,490 |
| Београдски регион | 0 | 1,009,580 | 1,390,279 | 1,770,978 | 3,785,393 | 4,790,104 | 4,946,648 | 5,071,883 | 5,071,883 |
| Београдски округ | 0 | 1,009,580 | 1,390,279 | 1,770,978 | 3,785,393 | 4,790,104 | 4,946,648 | 5,071,883 | 5,071,883 |
| Регион Војводине | 0 | 791,569 | 1,139,149 | 1,486,729 | 6,842,301 | 9,603,621 | 9,818,057 | 9,989,607 | 9,989,607 |
| Западнобачки округ | 0 | 82,184 | 124,114 | 166,043 | 1,052,711 | 1,494,978 | 1,511,560 | 1,524,826 | 1,524,826 |
| Јужнобанатски округ | 0 | 54,958 | 90,082 | 125,205 | 540,368 | 768,969 | 801,120 | 826,841 | 826,841 |
| Јужнобачки округ | 0 | 91,463 | 135,712 | 179,962 | 541,943 | 778,045 | 842,409 | 893,900 | 893,900 |
| Севернобанатски округ | 0 | 100,096 | 146,503 | 192,911 | 1,463,920 | 2,096,824 | 2,113,993 | 2,127,729 | 2,127,729 |
| Севернобачки округ | 0 | 234,252 | 314,199 | 394,146 | 1,200,431 | 1,583,029 | 1,599,220 | 1,612,172 | 1,612,172 |
| Средњебанатски округ | 0 | 104,536 | 152,054 | 199,572 | 729,703 | 997,563 | 1,019,691 | 1,037,393 | 1,037,393 |
| Сремски округ | 0 | 124,081 | 176,485 | 228,889 | 1,313,225 | 1,884,213 | 1,930,064 | 1,966,745 | 1,966,745 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 0 | 4,323,042 | 5,767,331 | 7,211,620 | 15,862,991 | 19,995,708 | 20,436,687 | 20,789,470 | 20,789,470 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 0 | 2,549,623 | 3,358,101 | 4,166,579 | 8,683,388 | 10,859,825 | 11,128,385 | 11,343,233 | 11,343,233 |
| Златиборски округ | 0 | 347,592 | 455,874 | 564,156 | 1,105,567 | 1,382,335 | 1,432,506 | 1,472,643 | 1,472,643 |
| Колубарски округ | 0 | 257,421 | 343,161 | 428,900 | 1,127,242 | 1,456,325 | 1,475,311 | 1,490,499 | 1,490,499 |
| Мачвански округ | 0 | 353,878 | 463,732 | 573,585 | 1,122,853 | 1,388,598 | 1,426,964 | 1,457,657 | 1,457,657 |
| Моравички округ | 0 | 232,396 | 311,879 | 391,362 | 788,778 | 990,735 | 1,026,562 | 1,055,222 | 1,055,222 |
| Поморавски округ | 0 | 337,967 | 443,843 | 549,718 | 1,165,339 | 1,444,329 | 1,464,427 | 1,480,506 | 1,480,506 |
| Расински округ | 0 | 276,041 | 366,435 | 456,829 | 908,801 | 1,119,742 | 1,144,869 | 1,164,971 | 1,164,971 |
| Рашки округ | 0 | 445,424 | 578,164 | 710,904 | 1,374,603 | 1,676,954 | 1,707,680 | 1,732,261 | 1,732,261 |
| Шумадијски округ | 0 | 298,904 | 395,014 | 491,124 | 1,090,206 | 1,400,806 | 1,450,066 | 1,489,475 | 1,489,475 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 0 | 1,773,419 | 2,409,230 | 3,045,041 | 7,179,603 | 9,135,882 | 9,308,302 | 9,446,237 | 9,446,237 |
| Борски округ | 0 | 84,150 | 126,572 | 168,993 | 532,023 | 709,818 | 724,394 | 736,054 | 736,054 |
| Браничевски округ | 0 | 339,700 | 446,009 | 552,318 | 1,528,783 | 1,982,764 | 1,998,515 | 2,011,117 | 2,011,117 |
| Зајечарски округ | 0 | 121,563 | 173,338 | 225,113 | 707,741 | 946,301 | 965,579 | 981,001 | 981,001 |
| Јабланички округ | 0 | 278,704 | 369,764 | 460,824 | 916,125 | 1,135,253 | 1,166,093 | 1,190,765 | 1,190,765 |
| Нишавски округ | 0 | 211,475 | 285,728 | 359,980 | 745,052 | 944,244 | 980,730 | 1,009,919 | 1,009,919 |
| Пиротски округ | 0 | 29,235 | 57,927 | 86,620 | 230,083 | 298,034 | 306,838 | 313,881 | 313,881 |
| Подунавски округ | 0 | 255,980 | 341,359 | 426,739 | 853,634 | 1,042,679 | 1,057,917 | 1,070,108 | 1,070,108 |
| Пчињски округ | 0 | 327,578 | 430,856 | 534,134 | 1,172,630 | 1,469,932 | 1,494,677 | 1,514,472 | 1,514,472 |
| Топлички округ | 0 | 125,034 | 177,677 | 230,320 | 493,532 | 606,858 | 613,559 | 618,919 | 618,919 |

Извор: Консултант

Инкрементални јединични оперативни трошкови и трошкови одржавања укључујући амортизацију (евра по м3) приказани су у Табели 31.

Табела 31. ДВП - Инкрементални јединични оперативни трошкови и трошкови одржавања са амортизацијом по окрузима (евра/м3)

| Регион/Округ | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 0.00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,33 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,23 |
| Београдски регион | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| Београдски округ | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| Регион Војводине | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
| Западнобачки округ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
| Јужнобанатски округ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.31 |
| Јужнобачки округ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| Севернобанатски округ | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.65 |
| Севернобачки округ | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
| Средњебанатски округ | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.37 | 0.46 | 0.46 |
| Сремски округ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.23 | 0.38 | 0.49 | 0.49 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.36 | 0.45 | 0.45 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.44 | 0.44 |
| Златиборски округ | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.28 | 0.43 | 0.54 | 0.54 |
| Колубарски округ | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.28 | 0.41 | 0.50 | 0.50 |
| Мачвански округ | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 0.49 | 0.49 |
| Моравички округ | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.32 | 0.41 | 0.41 |
| Поморавски округ | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.37 | 0.44 | 0.44 |
| Расински округ | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 0.35 |
| Рашки округ | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.37 |
| Шумадијски округ | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.36 | 0.47 | 0.47 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.45 |
| Борски округ | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.39 | 0.49 | 0.49 |
| Браничевски округ | 0.00 | 0.05 | 0,06 | 0,08 | 0,19 | 0,32 | 0,42 | 0,48 | 0,48 |
| Зајечарски округ | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,25 | 0,41 | 0,54 | 0,54 |
| Јабланички округ | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,28 | 0,43 | 0,55 | 0,55 |
| Нишавски округ | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | 0,38 |
| Пиротски округ | 0,00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.32 |
| Подунавски округ | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
| Пчињски округ | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.31 | 0.41 | 0.49 | 0.49 |
| Топлички округ | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.34 | 0.43 | 0.50 | 0.50 |

Извор: Консултант

### 7.2.2 Тарифе које подразумевају повраћај свих трошкова

Главни улазни податак за анализу приуштивости је тарифа коју плаћају корисници из групе домаћинства за водне услуге. Ова тарифа укључује постојеће трошкове Р&О за производњу воде плус инкременталне трошкове Р&О и амортизације повезане са додатним инвестиционим трошковима који су последица спровођења мера за усклађивање.

Додатна компонента тарифе за воду је отплата кредита. Према подацима приказаним у Табели 30., удео компоненти кредита у укупним изворима финансирања износи отприлике 20%. Дакле, тарифе које подразумевају повраћај свих трошкова (евра/м3) приказане су у Табели 32. укључујући постојеће и инкременталне трошкове рада, одржавања и амортизације, плус камату на кредит и главницу. Основне претпоставке кредита су: доспеће 15 година, грејс период 3 године, каматна стопа 3%.

Табела 32. ДВД - Тарифе које пордазумевају повраћај свих трошкова по окрузима (евра/м3)

| Регион/Округ | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.83 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.73 |
| Београдски регион | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Београдски округ | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Регион Војводине | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.85 |
| Западнобачки округ | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 0.95 |
| Јужнобанатски округ | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.84 |
| Јужнобачки округ | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.79 |
| Севернобанатски округ | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.67 | 0.88 | 1.02 | 1.11 | 1.10 |
| Севернобачки округ | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.68 | 0.76 | 0.82 | 0.81 |
| Средњебанатски округ | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.58 | 0.69 | 0.78 | 0.77 |
| Сремски округ | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.72 | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 0.88 | 0.96 | 0.95 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.73 | 0.84 | 0.92 | 0.91 |
| Златиборски округ | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.83 | 0.96 | 1.07 | 1.06 |
| Колубарски округ | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 0.96 | 0.95 |
| Мачвански округ | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.81 | 0.93 | 1.02 | 1.01 |
| Моравички округ | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.67 | 0.78 | 0.87 | 0.86 |
| Поморавски округ | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 0.95 |
| Расински округ | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.86 |
| Рашки округ | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| Шумадијски округ | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.67 | 0.80 | 0.90 | 0.89 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.70 | 0.83 | 0.94 | 1.01 | 1.01 |
| Борски округ | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 0.78 | 0.92 | 1.02 | 1.01 |
| Браничевски округ | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.79 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| Зајечарски округ | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 1.00 | 1.16 | 1.27 | 1.26 |
| Јабланички округ | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.84 | 0.97 | 1.08 | 1.07 |
| Нишавски округ | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.94 |
| Пиротски округ | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.81 |
| Подунавски округ | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 1.01 |
| Пчињски округ | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.73 | 0.86 | 0.95 | 1.02 | 1.01 |
| Топлички округ | 0.36 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.62 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.87 |

Извор: Консултант

## 7.2.3 Анализа приуштивости

Приуштивост је функција (i) обима потрошене услуге, (ii) цене услуга, и (iii) расположивих прихода. Код пројеката које суфинансира ЕУ, пруштивост је обезбеђена ако просечно домаћинство треба да плати за услуге водовода и отпадних вода не више од 3% расположивог прихода домаћинства. То значи да домаћинство са ниским примањима мора да издвоји значајно већи део својих прихода.

#### 7.2.3.1 Анализа прихода домаћинстава

Постоје различите процене нето плата и пензија у Србији, али РЗС још није објавио званичне податке о расположивом приходу домаћинства. Бројке из доступних извештаја (о трошковима домаћинстава, нето платама и пензијама) се анализирају како би се одредио просечан приход и његова релативна дистрибуција по броју становника и регионима.

Да би се добили прецизнији подаци на општинском нивоу, подаци РЗС су прикупљени заједно са информацијама о укупном износу исплаћених нето плата и пензија на општинском нивоу. Комбинујући ово, израчунат је укупан износ плата и пензија у општинама.

Израчунати нето приходи домаћинстава приказани су у Табели 33.

Табела 33. Приходи домаћинстава на нивоу округа (РСД/Дом./месец, 2016.)

| Регион/Округ/Општина | Укупан број домаћинстава | Број чланова домаћинства | Укупни просечни месечни нето приход домаћинства (2016., РСД ) |
| --- | --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 2.487.886 | 2,9 | 59.393 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 1.302.590 | 2,7 | 62.435 |
| Београдски регион | 606.433 | 2,7 | 63.918 |
| Београдски округ | 606.433 | 2,7 | 70.860 |
| Регион Војводине | 696.157 | 2,8 | 56.065 |
| Западнобачки округ | 68.888 | 2,7 | 50.917 |
| Јужнобанатски округ | 101.503 | 2,9 | 56.916 |
| Јужнобачки округ | 223.653 | 2,7 | 60.332 |
| Севернобанатски округ | 56.800 | 2,6 | 51.344 |
| Севернобачки округ | 71.416 | 2,6 | 53.048 |
| Средњебанатски округ | 68.866 | 2,7 | 52.158 |
| Сремски округ | 105.031 | 3,0 | 55.218 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 1.185.296 | 3,0 | 56.275 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 662.769 | 3,1 | 55.049 |
| Златиборски округ | 94.434 | 3,0 | 57.138 |
| Колубарски округ | 58.973 | 3,0 | 63.220 |
| Мачвански округ | 100.136 | 3,0 | 50.702 |
| Моравички округ | 72.867 | 2,9 | 57.903 |
| Поморавски округ | 71.478 | 3,0 | 52.675 |
| Расински округ | 77.270 | 3,1 | 56.141 |
| Рашки округ | 90.515 | 3,4 | 48.837 |
| Шумадијски округ | 97.096 | 3,0 | 56.784 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 522.527 | 3,0 | 54.847 |
| Борски округ | 45.970 | 2,7 | 59.206 |
| Браничевски округ | 59.776 | 3,1 | 63.673 |
| Зајечарски округ | 42.445 | 2,8 | 57.546 |
| Јабланички округ | 66.740 | 3,2 | 51.126 |
| Нишавски округ | 128.303 | 2,9 | 53.120 |
| Пиротски округ | 34.036 | 2,7 | 55.666 |
| Подунавски округ | 64.155 | 3,1 | 56.746 |
| Пчињски округ | 49.918 | 3,2 | 49.824 |
| Топлички округ | 31.184 | 2,9 | 47.119 |
| Регион Косова и Метохије | .... | .. | … |

Извор: РЗС; Консултант

Разлике између просечног прихода домаћинства у Србији и региона и округа приказане су на Слици 42.

Слика 36. Просечни месечни приход домаћинства (разлика у односу на просек у Србији)

Извор: РЗС

#### 7.2.3.2 Цене услуга водоснабдевања и отпадних вода

Тренутне цене услуга снабдевања водом и отпадних вода за домаће и комерцијалне потрошаче су приказане у Табели 34. Много ЈКП у Србији имају две или три различите тарифе за различите кориснике (домаћинства и потрошачи који не спадају у групу домаћинства). Ова табела приказује просечне тарифе за воду и отпадне воде израчунате на основу тренутних тарифа за домаћинстава и потрошаче који не спадају у групу домаћинства и потрошених количина воде.

Табела 34. Цене услуга водоснабдевања и отпадних вода на нивоу округа (РСД/м3 без ПДВ)

| Регион/Округ/Општина | Просечна тарифа за ВС (РСД/м3 без ПДВ) | Просечна тарифа за ОВ (РСД/м3 без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 57.4 | 26.7 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 57,0 | 31,0 |
| Београдски регион | 59,2 | 26,3 |
| Београдски округ | 59.2 | 26.3 |
| Регион Војводине | 54.5 | 38.7 |
| Западнобачки округ | 60.7 | 36.8 |
| Јужнобанатски округ | 59.8 | 45.0 |
| Јужнобачки округ | 59,0 | 38,9 |
| Севернобанатски округ | 51.1 | 35.6 |
| Севернобачки округ | 48,6 | 59,7 |
| Средњебанатски округ | 34.2 | 28.1 |
| Сремски округ | 52.1 | 25.1 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 57.8 | 21.1 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 53.2 | 22.9 |
| Златиборски округ | 58.0 | 17.4 |
| Колубарски округ | 51.3 | 22.1 |
| Мачвански округ | 58.7 | 23.0 |
| Моравички округ | 50.1 | 23.4 |
| Поморавски округ | 59.6 | 30.0 |
| Расински округ | 58.5 | 17.2 |
| Рашки округ | 46.3 | 23.9 |
| Шумадијски округ | 47.4 | 27.4 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 63.6 | 18.7 |
| Борски округ | 58.7 | 23.0 |
| Браничевски округ | 66.2 | 25.3 |
| Зајечарски округ | 82.3 | 25.3 |
| Јабланички округ | 58.6 | 16.4 |
| Нишавски округ | 65.2 | 12.4 |
| Пиротски округ | 56.7 | 18.6 |
| Подунавски округ | 71.8 | 16.4 |
| Пчињски округ | 59.7 | 30.3 |
| Топлички округ | 42.2 | 19.3 |

Извор: Консултант

#### 7.2.3.3 Ограничење у погледу приуштивости за Србију

Постоји опште прихваћено начело да је ограничење у погледу приуштивости за услуге снабдевања водом и сакупљање и прераду отпадних вода 3% просечног прихода домаћинства. Такође се препознаје да ће ако се користе ови просеци група најсиромашнијих домаћинстава плаћати више у смислу процента њихових прихода. Не постоји никакво фиксно правило о томе које ограничење треба користити за групу најсиромашнијих, али емпиријски докази указују на то да око 6% прихода сиромашних домаћинстава (понекад чак и до 10% у екстремним случајевима) одлази за накнаде за услуге воде и отпадних вода. Поређења ради, анализа тако испитује утицај у случају да је горња граница приуштивости за сиромашне иста као просек, односно 3% прихода домаћинства. Резултати ове анализе приказани су у Табели 35.

Табела 35. Тренутна плаћања за услуге водоснабдевања и отпадних вода на нивоу округа (као % прихода домаћинства)

| Регион/ Округ | Стопа (%) |
| --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 1,93% |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 1,79% |
| Београдски регион | 1,70% |
| Београдски округ | 1,53% |
| Регион Војводине | 2,19% |
| Западнобачки округ | 2,43% |
| Јужнобанатски округ | 2,51% |
| Јужнобачки округ | 2,06% |
| Севернобанатски округ | 2,06% |
| Севернобачки округ | 2,50% |
| Средњебанатски округ | 1,52% |
| Сремски округ | 1,97% |
| СРБИЈА - ЈУГ | 1,98% |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 2,02% |
| Златиборски округ | 1,86% |
| Колубарски округ | 1,64% |
| Мачвански округ | 2,28% |
| Моравички округ | 1,73% |
| Поморавски округ | 2,40% |
| Расински округ | 1,97% |
| Рашки округ | 2,30% |
| Шумадијски округ | 1,86% |
| Регион Јужне и Источне Србије | 2,12% |
| Борски округ | 1,75% |
| Браничевски округ | 2,10% |
| Зајечарски округ | 2,46% |
| Јабланички округ | 2,21% |
| Нишавски округ | 1,99% |
| Пиротски округ | 1,72% |
| Подунавски округ | 2,27% |
| Пчињски округ | 2,72% |
| Топлички округ | 1,78% |

Извор: Консултант

#### 7.2.3.4 Приуштивост након спровођења мера за усаглашавање

У анализи приштивости, рачуни које плаћају потрошачи се састоје од нето накнада за воду и канализацију плус 10% ПДВа. Приходи од тарифа су структуирани тако да у потпуности покривју трошкове рада, одржавања и амортизације за воду и канализацију и отплате кредита (као што је у претходном делу објашњено и приказано у Табели 32). За више информација о отпадним водама, обрачуну тарифа које подразумевају повраћај свих трошкова, инвестиционим и оперативним трошковима, погледати документ DSIP за ДКОВ.

Диференцијација тарифа за домаћинства и потрошаче који не спадају у групу домаћинства (индустрија…) се смањује одмах на почетку пројекције како би се овај захтев остварио. Табела 36. приказује приуштивост након спровођења мера за усаглашавање у сектору вода и отпадних вода.

Табела 36. Издаци за услуге водоснабдевања и отпадних вода као % прихода домаћинства у току имплементације ДВП и ДКОВ

| Региона/Округт | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 1,93 | 1,91 | 1,89 | 1,94 | 1,91 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 2,01 | 2,33 | 2,34 | 2,34 | 2,37 | 2,41 | 2,58 | 2,60 | 2,58 | 2,54 | 2,49 | 2,59 | 2,53 | 2,49 | 2,46 | 2,44 | 2,40 | 2,37 | 2,51 | 2,43 | 2,36 | 2,28 | 2,21 | 2,14 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 1,79 | 1,77 | 1,75 | 1,76 | 1,74 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,16 | 2,19 | 2,28 | 2,29 | 2,26 | 2,21 | 2,15 | 2,23 | 2,17 | 2,12 | 2,09 | 2,07 | 2,03 | 1,99 | 2,11 | 2,05 | 1,99 | 1,92 | 1,85 | 1,79 |
| Београдски регион | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 2,10 | 2,09 | 2,07 | 2,03 | 2,02 | 2,04 | 2,02 | 1,97 | 1,92 | 1,86 | 1,78 | 1,73 | 1,69 | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,55 | 1,57 | 1,53 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,39 |
| Београдски округ | 1,53 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,89 | 1,88 | 1,87 | 1,83 | 1,82 | 1,84 | 1,82 | 1,78 | 1,73 | 1,68 | 1,61 | 1,56 | 1,52 | 1,49 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | 1,42 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,26 |
| Регион Војводине | 2,19 | 2,16 | 2,13 | 2,21 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,18 | 2,18 | 2,21 | 2,51 | 2,53 | 2,54 | 2,67 | 2,76 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | 3,04 | 2,96 | 3,33 | 3,23 | 3,17 | 3,13 | 3,11 | 3,06 | 3,01 | 3,19 | 3,08 | 2,97 | 2,84 | 2,72 | 2,62 |
| Западнобачки округ | 2,43 | 2,40 | 2,37 | 2,82 | 2,77 | 2,76 | 2,72 | 2,69 | 2,66 | 2,68 | 3,11 | 3,19 | 3,26 | 3,49 | 3,67 | 3,61 | 3,62 | 3,59 | 3,55 | 3,49 | 4,76 | 4,66 | 4,59 | 4,59 | 4,57 | 4,48 | 4,37 | 4,28 | 4,10 | 3,93 | 3,73 | 3,55 | 3,38 |
| Јужнобанатски округ | 2,51 | 2,48 | 2,45 | 2,41 | 2,36 | 2,34 | 2,30 | 2,27 | 2,24 | 2,22 | 2,34 | 2,35 | 2,34 | 2,44 | 2,50 | 2,84 | 2,85 | 2,83 | 2,78 | 2,74 | 3,72 | 3,63 | 3,58 | 3,57 | 3,55 | 3,49 | 3,41 | 3,61 | 3,46 | 3,33 | 3,16 | 3,02 | 2,88 |
| Јужнобачки округ | 2,06 | 2,04 | 2,01 | 2,05 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,41 | 2,38 | 2,35 | 2,38 | 2,38 | 2,55 | 2,59 | 2,58 | 2,54 | 2,49 | 2,56 | 2,50 | 2,46 | 2,44 | 2,42 | 2,39 | 2,35 | 2,47 | 2,40 | 2,32 | 2,24 | 2,16 | 2,09 |
| Севернобанатски округ | 2,06 | 2,04 | 2,01 | 1,98 | 1,95 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,94 | 2,04 | 2,26 | 2,35 | 2,42 | 2,64 | 2,80 | 3,18 | 3,37 | 3,43 | 3,40 | 3,36 | 3,69 | 3,63 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,53 | 3,48 | 3,71 | 3,58 | 3,45 | 3,31 | 3,18 | 3,06 |
| Севернобачки округ | 2,50 | 2,47 | 2,44 | 2,96 | 2,91 | 2,94 | 2,91 | 2,88 | 2,85 | 2,85 | 2,98 | 2,99 | 2,99 | 3,07 | 3,12 | 2,87 | 2,87 | 2,84 | 2,79 | 2,73 | 3,24 | 3,16 | 3,11 | 3,09 | 3,07 | 3,01 | 2,95 | 3,17 | 3,05 | 2,94 | 2,82 | 2,70 | 2,59 |
| Средњебанатски округ | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,47 | 1,64 | 1,69 | 1,72 | 1,88 | 1,99 | 2,88 | 2,97 | 2,99 | 2,97 | 2,94 | 3,50 | 3,45 | 3,41 | 3,42 | 3,42 | 3,36 | 3,30 | 3,35 | 3,21 | 3,09 | 2,94 | 2,80 | 2,67 |
| Сремски округ | 1,97 | 1,95 | 1,92 | 1,89 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,79 | 1,81 | 2,08 | 2,13 | 2,18 | 2,39 | 2,54 | 3,04 | 3,20 | 3,26 | 3,24 | 3,21 | 3,50 | 3,45 | 3,43 | 3,44 | 3,43 | 3,39 | 3,34 | 3,55 | 3,42 | 3,29 | 3,15 | 3,02 | 2,90 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 2,04 | 2,01 | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,38 | 2,40 | 2,41 | 2,46 | 2,53 | 2,81 | 2,85 | 2,84 | 2,81 | 2,77 | 2,89 | 2,84 | 2,82 | 2,81 | 2,79 | 2,76 | 2,73 | 2,89 | 2,80 | 2,72 | 2,64 | 2,56 | 2,48 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 2,02 | 2,00 | 1,97 | 2,08 | 2,05 | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,41 | 2,44 | 2,45 | 2,51 | 2,59 | 2,88 | 2,91 | 2,90 | 2,87 | 2,83 | 2,97 | 2,92 | 2,90 | 2,88 | 2,87 | 2,84 | 2,81 | 2,97 | 2,88 | 2,80 | 2,71 | 2,63 | 2,55 |
| Златиборски округ | 1,86 | 1,84 | 1,82 | 1,89 | 1,86 | 1,96 | 1,96 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,11 | 2,14 | 2,15 | 2,23 | 2,33 | 2,88 | 2,99 | 3,02 | 2,99 | 2,96 | 2,88 | 2,84 | 2,83 | 2,82 | 2,81 | 2,80 | 2,78 | 2,89 | 2,81 | 2,74 | 2,67 | 2,60 | 2,53 |
| Колубарски округ | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,55 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,80 | 1,84 | 1,87 | 1,96 | 2,04 | 2,39 | 2,38 | 2,36 | 2,34 | 2,31 | 2,60 | 2,57 | 2,55 | 2,55 | 2,54 | 2,51 | 2,47 | 2,78 | 2,69 | 2,61 | 2,51 | 2,42 | 2,34 |
| Мачвански округ | 2,28 | 2,25 | 2,22 | 2,62 | 2,59 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,67 | 2,67 | 2,80 | 2,82 | 2,82 | 2,87 | 2,96 | 2,86 | 2,89 | 2,88 | 2,86 | 2,82 | 3,56 | 3,49 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,41 | 3,36 | 3,78 | 3,64 | 3,50 | 3,34 | 3,20 | 3,06 |
| Моравички округ | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,64 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,82 | 1,85 | 1,86 | 1,98 | 2,07 | 2,48 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | 2,45 | 2,57 | 2,53 | 2,51 | 2,50 | 2,49 | 2,47 | 2,45 | 2,56 | 2,49 | 2,42 | 2,35 | 2,28 | 2,21 |
| Поморавски округ | 2,40 | 2,38 | 2,35 | 2,31 | 2,28 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 2,43 | 2,64 | 2,68 | 2,70 | 2,74 | 2,83 | 3,23 | 3,26 | 3,25 | 3,20 | 3,14 | 3,29 | 3,23 | 3,19 | 3,17 | 3,13 | 3,09 | 3,05 | 3,15 | 3,07 | 3,00 | 2,91 | 2,83 | 2,76 |
| Расински округ | 1,97 | 1,95 | 1,92 | 2,49 | 2,46 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | 2,47 | 2,45 | 2,51 | 2,51 | 2,49 | 2,51 | 2,55 | 2,59 | 2,58 | 2,55 | 2,51 | 2,47 | 2,89 | 2,83 | 2,80 | 2,79 | 2,77 | 2,73 | 2,69 | 3,00 | 2,89 | 2,80 | 2,68 | 2,58 | 2,48 |
| Рашки округ | 2,30 | 2,28 | 2,25 | 2,31 | 2,29 | 2,42 | 2,44 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,85 | 2,92 | 2,97 | 3,04 | 3,18 | 3,70 | 3,73 | 3,70 | 3,63 | 3,56 | 3,38 | 3,31 | 3,27 | 3,22 | 3,19 | 3,15 | 3,12 | 3,08 | 3,02 | 2,95 | 2,88 | 2,82 | 2,76 |
| Шумадијски округ | 1,86 | 1,84 | 1,81 | 1,80 | 1,77 | 1,82 | 1,86 | 1,89 | 1,91 | 1,94 | 2,43 | 2,41 | 2,38 | 2,44 | 2,48 | 2,53 | 2,54 | 2,53 | 2,52 | 2,49 | 2,60 | 2,56 | 2,56 | 2,55 | 2,54 | 2,53 | 2,51 | 2,59 | 2,53 | 2,46 | 2,39 | 2,33 | 2,27 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 2,12 | 2,09 | 2,07 | 2,18 | 2,15 | 2,22 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,28 | 2,56 | 2,59 | 2,59 | 2,64 | 2,70 | 2,98 | 3,04 | 3,04 | 3,00 | 2,96 | 3,07 | 3,02 | 3,00 | 2,98 | 2,96 | 2,93 | 2,89 | 3,06 | 2,97 | 2,89 | 2,79 | 2,71 | 2,63 |
| Борски округ | 1,75 | 1,73 | 1,71 | 1,68 | 1,66 | 1,67 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,98 | 2,07 | 2,36 | 2,51 | 2,57 | 2,57 | 2,55 | 2,50 | 2,47 | 2,47 | 2,48 | 2,47 | 2,45 | 2,42 | 2,72 | 2,64 | 2,56 | 2,48 | 2,40 | 2,33 |
| Браничевски округ | 2,10 | 2,07 | 2,05 | 2,02 | 1,99 | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | 2,38 | 2,44 | 2,48 | 2,56 | 2,67 | 3,02 | 3,02 | 2,98 | 2,94 | 2,88 | 2,99 | 2,93 | 2,90 | 2,88 | 2,84 | 2,80 | 2,76 | 2,96 | 2,88 | 2,80 | 2,72 | 2,64 | 2,56 |
| Зајечарски округ | 2,46 | 2,43 | 2,40 | 2,36 | 2,32 | 2,32 | 2,29 | 2,26 | 2,24 | 2,23 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,38 | 2,44 | 2,90 | 3,04 | 3,09 | 3,07 | 3,03 | 3,24 | 3,20 | 3,19 | 3,20 | 3,18 | 3,15 | 3,12 | 3,22 | 3,13 | 3,05 | 2,95 | 2,86 | 2,78 |
| Јабланички округ | 2,21 | 2,19 | 2,16 | 2,84 | 2,80 | 2,91 | 2,90 | 2,90 | 2,89 | 2,88 | 2,97 | 2,97 | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,28 | 3,33 | 3,33 | 3,31 | 3,28 | 3,65 | 3,61 | 3,59 | 3,60 | 3,59 | 3,56 | 3,52 | 3,78 | 3,66 | 3,55 | 3,42 | 3,30 | 3,19 |
| Нишавски округ | 1,99 | 1,97 | 1,95 | 1,93 | 1,91 | 1,99 | 2,03 | 2,07 | 2,11 | 2,15 | 2,69 | 2,69 | 2,68 | 2,65 | 2,66 | 2,68 | 2,66 | 2,62 | 2,58 | 2,54 | 2,66 | 2,61 | 2,59 | 2,57 | 2,55 | 2,52 | 2,49 | 2,58 | 2,51 | 2,44 | 2,37 | 2,30 | 2,23 |
| Пиротски округ | 1,72 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,57 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,66 | 1,69 | 1,84 | 1,90 | 1,91 | 1,89 | 1,87 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,93 | 2,19 | 2,14 | 2,08 | 2,02 | 1,96 | 1,91 |
| Подунавски округ | 2,27 | 2,24 | 2,21 | 2,18 | 2,15 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,46 | 2,51 | 2,53 | 2,59 | 2,69 | 3,38 | 3,48 | 3,49 | 3,44 | 3,39 | 3,46 | 3,39 | 3,36 | 3,35 | 3,32 | 3,27 | 3,21 | 3,36 | 3,25 | 3,15 | 3,03 | 2,92 | 2,82 |
| Пчињски округ | 2,72 | 2,69 | 2,66 | 3,30 | 3,26 | 3,40 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,43 | 3,67 | 3,72 | 3,74 | 3,81 | 3,92 | 4,32 | 4,45 | 4,47 | 4,41 | 4,33 | 4,03 | 3,95 | 3,91 | 3,87 | 3,83 | 3,79 | 3,74 | 3,84 | 3,74 | 3,64 | 3,54 | 3,45 | 3,36 |
| Топлички округ | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,72 | 1,71 | 1,93 | 1,98 | 2,02 | 2,06 | 2,09 | 2,21 | 2,25 | 2,27 | 2,26 | 2,35 | 2,85 | 3,01 | 3,05 | 3,02 | 2,98 | 3,22 | 3,17 | 3,14 | 3,13 | 3,10 | 3,06 | 3,02 | 3,31 | 3,21 | 3,12 | 3,01 | 2,91 | 2,82 |

Извор: Консултант

Из анализе приуштивости произилази да проценат нето прихода у 2047. години који се издваја за просечни месечни рачун за воде и отпадне воде који плаћа просечно домаћинство варира по окрузима од око 1,35% (Београдски округ) до 3,93% (Западнобачки округ). Веома је важно нагласити да је ова анализа направљена на нивоу округа и да постоје велике варијације у односу на просечан приход домаћинства и приуштивост на општинском нивоу. Када се припремају студије изводљивости за поједине општине, посебну пажњу треба посветити општинама у којима је могући износ значајно изнад горње границе приуштивости. Биће и општина у којима ће најсиромашнија домаћинства чинити велики део свих домаћинстава.

Слика 37. Приуштивост након спровођења мера за усаглашавање (издаци за услуге воде и отпадних вода као % прихода домаћинства, 2047.)

#### 7.2.3.5 Механизам подршке

Из анализе приуштивости произилазе следеће препоруке:

- Смањити губитке воде у постојећим системима снабдевања;

- Побољшати ефикасност радника водоводних предузећа;

- Побољшати ефикасност наплате потраживања;

- Ригорозно приоритетизовати инвестиционе пројекте на подручјима високе густине насељености, где је усклађеност исплативија;

- Ригорозно проценити опције за најјефтинија решења (инвестициони и оперативни трошкови);

- Применити програме субвенција намењене корисницима са ниским примањима;

- Изједначити тарифе и избегавази унакрсно субвенционисање (сада индустрија плаћа много веће тарифе од домаћинстава);

- Размотрити механизам за прерасподелу терета широм земље (познат и као принцип солидарности), тј. регионализација водоводних предузећа.

# 8. План имплементације

Неопходне мере за имплементацију одредби Директиве захтевају огромне финансијске напоре и координацију свих различитих актера, као и активности које се предузимају у циљу ублажавања свих фактора који утичу на квалитету воде за пиће. Многа од ових питања се не могу решити до датума приступања.

Као што већ приказано у претходном делу, инвестициони трошкови имплементације ДПВ износе приближно 1,5 милијарди евра. Такве инвестиције се не могу реализовати до датума приступања због недостатка извора финансирања, апсорпционих капацитета и друштвеног прихватања повећања цена воде.

На основу поређења извора финансирања и инвестиционих потреба, као и анализе приуштивости, спровеђење ДВП у Републици Србији је могуће извршитти до 2044. године.

Приоритетне инвестиционе групе пројеката укључују:

- Унапређење мониторинга квалитета воде (унапређење лабораторијских објеката и мониторинг воде за пиће у руралним системима);

- Пречишћавање воде (нова постројења за хлорисање и санација постојећих, нова постројења за пречишћавање воде);

- Санацију и проширење извора воде (увођење нових извора воде и санација постојећих, као и стварање заштићених зона;

- Унапређење дистрибуције воде за пиће (нова водоводна мрежа и унапређење и проширење резервоара чисте воде).

Дугорочни приоритет је утврђен за санацију постојећих постројења за пречишћавање воде и замену водоводних цеви.

Први приоритет  се односи на улагања у системе за хлорисање и лабораторије у периоду 2019-2024. Током тог периода, одређена улагања у системе ВС се сматрају предусловом за нове системе хлорисања.

Улагања у изградњу нових ППВ и санацију и проширење извора воде су разрађена за период 2024-2031.

Како би ишли у корак са доступним средствима, улагања у нове мреже су планирана до 2036. године.

На крају, инвестиције у санацију инфраструктуре за водоснабдевање су предвиђене за период 2036-2044.

Неки инвестициони пројекти, тамо где је то релевантно, обухватају елементе свих приоритета, као и елементе потребне за имплементацију Директиве о комуналним отпадним водама.

Предвиђене инвестиције ће омгућити остваривање усклађености са свим параметрима из дела А и Б Прилога  I до 2044. године. Потенцијални инвестициони пројекти су рангирани према утицају на људско здравље, величини система (односно, броју становника повезаних на систем) и могућности прикључивања на постојећи регионални систем

Продужени период имплементације ће такође помоћи да се:

- побољшају капацитети за само-мониторинг квалитета воде;

- ојачају капацитете малих локалитета за пројектовање, финансирање и реализацију великих инвестиционих пројеката;

- ојачају капацитети институционалних и локалних власти да се баве мултифункционалним и сложеним истовременим инвестиционим пројектима.

План је развијен уз подршку пројекта Aid/135629/IH/SER/RS „Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине.”

Имајући у виду да су буџетска средства ограничена, планирање средстава  за инвестиционе пројекте, ће се реализовати, у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

Ова одредница не прејудицира став по питању статуса и усклађена је са Резолуцијом СБ УН 1244 и Мишљењем МСП о Декларацији о независности Косова.

Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године, стр. 19 http://turizamusrbiji.rs/krupajsko-vrelo./

Имајући у виду да су буџетска средства ограничена, планирање средстава  за програм мониторинга воде за пиће, додатне трошкове санације и опремања лабораторија, као и додатне трошкове за плате новозапослених, ће се реализовати, у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

Стратешки и програмски документи на националном нивоу морају да буду у складу са DSIP, и да прате тематске циљеве и инвестиционе приоритете на нивоу ЕУ, чиме се финансисјка помоћ за њухову имплементацију и обезбеђује.

Уредба о програму управљања водама за 2016. годину („Службени гласник Републике Србије”, Број 28/16)

Влада Србије је издвојила 1,119 милијарди динара за финансирање јавних политика у 2016. години

Референтна вредност од 3% месечних прихода домаћинства за издатке за услуге воде и отпадних вода се препоручује у смерницама ЕУ за анализу трошкова и користи (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014, ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).